**

**Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года**

**актуализация**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
  
КНИГА 3  
  
ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ теплоснабжения города новокузнецка**

**Приложение 2. Альбом характеристик тепловых сетей**

Санкт-Петербург

2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики и транспортных систем

Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная теплоэнергетика»

**Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года**

**актуализация**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
  
КНИГА 3  
  
ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ теплоснабжения города новокузнецка**

**Приложение 2. Альбом характеристик тепловых сетей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Заведующий НИЛ «ПТЭ» |  |  | О.В. Деревянко |
| Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ» |  |  | Я.А. Владимиров |

Санкт-Петербург

2016


# 1.Характеристики тепломагистралей от источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии: Кузнецкая ТЭЦ (КТЭЦ), Центральная ТЭЦ (ЦТЭЦ), Западно-Сибирская ТЭЦ (ЗСТЭЦ)

****

## Схема и структура тепломагистрали №1 КТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №1 КТЭЦ, содержащиеся в электронной модели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
|  |  | 340,98 | ОАО Кузбассэнерго | 0,616 | 0,616 | 2 |
|  | НО-96 | 852,07 | ОАО Кузбассэнерго | 0,616 | 0,616 | 2 |
| ТК-19 | ТК-19 | 2706,31 | ОАО Кузбассэнерго | 0,414 | 0,414 | 2 |
|  |  | 74,56 | ОАО Кузбассэнерго | 1 | 1 | 2 |
| БУ-3 |  | 92,42 | ОАО Кузбассэнерго | 1 | 1 | 2 |



## Схема и структура тепломагистрали №2 КТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №2 КТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Балансовая принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ-БУ2 | задвижка | 10,22 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| задвижка | врезка | 32,04 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| врезка | на задвижку | 128,6 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| на задвижку | сн | 42,36 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| п | НО7 | 9,09 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| на пред | задвижка | 2,54 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | АО МТСК |
| задвижка | НО11 | 1,93 | 0,704 | 0,704 | Надземная | АО МТСК |
| е | НО8 | 43,47 | 0,704 | 0,704 | Надземная | АО МТСК |
| сн | на НКАЗ-1 | 102,45 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО4(2Ду600) | НО5(2Ду600) | 103,95 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО3(2Ду600) | НО4(2Ду600) | 96,31 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО5(2Ду600) |  | 4,7 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО6 | п | 132,34 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО7 | е | 12,6 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО14(Ду600) | на пред | 185,21 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО13(Ду600) | НО14(Ду600) | 195,19 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО12 | НО13(Ду600) | 167,99 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО11 | НО12 | 59,24 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО10 | задвижка | 34,28 | 0,704 | 0,704 | Надземная | АО МТСК |
| НО9 | НО10 | 64,13 | 0,704 | 0,704 | Надземная | АО МТСК |
| НО8 | НО9 | 114,34 | 0,704 | 0,704 | Надземная | АО МТСК |
| НО2(2Ду600) | НО3(2Ду600) | 111,48 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО1(2Ду600) | НО2(2Ду600) | 69,76 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| на НКАЗ-1 | НО1(2Ду600) | 12,05 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
|  | НО6 | 190,43 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |



## Схема и структура тепломагистрали №3 КТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №3 КТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Балансовая принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на пред | задвижка | 2,54 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | АО МТСК |
| на пред. | НО17(Ду600) | 2 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| КЗС-1№8 | СЗ-3.4 | 2,79 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| СЗ-3.4 | на перем | 2,68 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| на перем | на пред. | 7,03 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| на пред | НО15(Ду600) | 2,47 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО20(Ду600) | КЗС-1№8 | 8,81 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО19(Ду600) | НО20(Ду600) | 136,04 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО18(Ду600) | НО19(Ду600) | 182,56 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО17(Ду600) | НО18(Ду600) | 183,16 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО16(Ду600) | на пред. | 194,07 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |
| НО15(Ду600) | НО16(Ду600) | 192,66 | 0,614 | 0,614 | Надземная | АО МТСК |



## Схема и структура тепломагистрали №4 КТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №4 КТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Балансовая принадлежность** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Внутренний диаметр прямого трубопровода, м** |
| на ПНС | ПНС-11ул.Дружбы | 7,05 | Подземная канальная |  | 1 | 1 |
| ТК20ул.Др. | ТК16ул.Др. | 382,37 | Подземная канальная |  | 1 | 1 |
| КЗС-2 | ТК20ул.Др. | 513,89 | Надземная |  | 1 | 1 |
| ТК16ул.Др. | на ПНС | 7,78 | Подземная канальная |  | 1 | 1 |



## Схема и структура тепломагистрали №1 ЦТЭЦ


1. Характеристики тепломагистрали №1 ЦТЭЦ, содержащиеся в электронной модели

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-9 ДОЗ | ТК-9а-8-ДОЗ | 187 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-16 ДОЗ | ТК-18/3 | 179 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-15 ДОЗ | ТК-16 ДОЗ | 109 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| Стена ПНС ДОЗ | ДОЗ | 4,59 |  | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-18/3 | Стена ПНС ДОЗ | 124 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-14 ДОЗ | ТК-15 ДОЗ | 123 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-10б ДОЗ | ТК-10в ДОЗ | 102 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-10в ДОЗ | ТК-10г ДОЗ | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-10г ДОЗ | ТК-11 ДОЗ | 38 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-11 ДОЗ | т.А (УП у Н.О.1) | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-10 ДОЗ | ТК-10а ДОЗ | 81 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-9а-8-ДОЗ | ТК-10 ДОЗ | 182 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-10а ДОЗ | ТК-10б ДОЗ | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| т.А (УП у Н.О.1) | ТК-14 ДОЗ | 78 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 1 |
| ТК-6-Л | ТК-7-Л | 93 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТЭЦ Центральная | ТК-6п | 18,4 |  | 1,2 | 1,2 | 2 |
| ТК-6л | ТК-6''-Л | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-6п | ТК-6л | 9,6 |  | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-6''-Л | ТК-6-Л | 22 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-7-Л | ТК-8 Курако | 94 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-8 Курако | К-3 Строителей | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| К-3 Строителей | ТК-1 Строителей | 56,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-1 Строителей | ТК-2 Строителей | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-8 Строителей | ТК-9 Строителей | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-7 Строителей | ТК-8 Строителей | 73 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-9 Строителей | ТК-10 Строителей | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-2 Строителей | ТК-3 Строителей | 67 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-4 Строителей | ТК-5 Строителей | 73 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-5 Строителей | ТК-6 Строителей | 72 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-3 Строителей | ТК-4 Строителей | 75,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-6 Строителей | ТК-7 Строителей | 75,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-11 Строителей | ТК-12 Строителей | 70,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-12 Строителей | ТК-13 Строителей | 70,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-15 Строителей | ТК-16 Строителей | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-16 Строителей | ТК-17 Строителей | 74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-13 Строителей | ТК-14 Строителей | 76 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-14 Строителей | ТК-15 Строителей | 72 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-10 Строителей | ТК-11 Строителей | 75,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-4 Фестивальная | ТК-5 Фестивальная | 86 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-6 Фестивальная | ТК-7 Фестивальная | 100 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-5 Фестивальная | ТК-6 Фестивальная | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-7а | ТК-8 Фестивальная | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-7 Фестивальная | ТК-7а | 200 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 4 |
| ТК-8 Фестивальная | ТК-9 ДОЗ | 210,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | 2 |
| ТК-1 Фестивальная | ТК-2 Фестивальная | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-3 Фестивальная | ТК-4 Фестивальная | 29 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-2 Фестивальная | ТК-3 Фестивальная | 183 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-17 Строителей | ТК-18 Строителей | 73 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-18 Строителей | ТК-19 Строителей | 70,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-19 Строителей | ТК-20 Строителей | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-20 Строителей | ТК-21 Строителей | 65,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-21 Строителей | ТК-22 Строителей | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-23 Строителей | ТК-24 Строителей | 71,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-24 Строителей | ТК-25 Строителей | 76 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-22 Строителей | ТК-23 Строителей | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-26 Строителей | ТК-1 Фестивальная | 58 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-25 Строителей | ТК-26 Строителей | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |



1. Схема и структура тепломагистрали №2 ЦТЭЦ
2. Характеристики тепломагистрали №2 ЦТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6п | ТК-6-ПР | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТЭЦ Центральная | ТК-6п | 18,4 |  | 1,2 | 1,2 | 2 |
| ТК-6''-ПР | ТК-7-ПР | 90 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-6-ПР | ТК-6''-ПР | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-7-ПР | ТК-8 Курако | 110 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-8 Курако | К-1 | 21,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| К-1 | ТК-9 Курако | 37,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-9 Курако | ТК-10 Курако | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-10 Курако | Смена вида | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| Смена вида | УТ-11 Курако | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| УТ-11 Курако | УТ-12 Курако | 177 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-15 Курако | ТК-16 Курако | 101 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-16 Курако | ТК-1 Лазо | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-1 Лазо | ТК-2 Лазо | 136 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,359 | 2 |
| ТК-2 Лазо | ТК-3 Лазо | 106 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,359 | 2 |
| Врезка на ПНС | ТК-14 Курако | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-14 Курако | ТК-14а Курако | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-14а Курако | ТК-15 Курако | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| УТ-12 Курако | ТК-13 Курако | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-13 Курако | Врезка на ПНС | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-9 Лазо | ТК-10 Лазо | 57,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-11 Лазо | ТК-12 Лазо | 41 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-7 Лазо | ТК-8 Лазо | 34 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-8 Лазо | ТК-9 Лазо | 88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-6 Лазо | смена вида | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-4 Лазо | ТК-5 Лазо | 69,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-8 Куйбышева | Смена вида | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,309 | 2 |
| Смена вида | ТК-7 Лазо | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,309 | 1 |
| смена вида | ТК-8 Куйбышева | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-5 Лазо | ТК-6 Лазо | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-10 Лазо | ТК-11 Лазо | 47,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-3 Лазо | ТК-4 Лазо | 37,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| УТ\* | т. А. Смена типа прокладки | 105 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| т. А. Смена типа прокладки | НО | 209 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-14 Лазо | УТ-1 (ТК-14') | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-13 Лазо | ТК-14 Лазо | 23,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-12 Лазо | ТК-13 Лазо | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| УТ-1 (ТК-14') | УТ\* | 282 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| НО | Стена ЦТП-5 | 695 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| Стена ЦТП-5 | ЗВК | 7,02 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 4 |



## Схема и структура тепломагистрали №2 ЦТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №2 ЦТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6п | ТК-6-ПР | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТЭЦ Центральная | ТК-6п | 18,4 |  | 1,2 | 1,2 | 2 |
| ТК-6''-ПР | ТК-7-ПР | 90 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-6-ПР | ТК-6''-ПР | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-7-ПР | ТК-8 Курако | 110 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-8 Курако | К-1 | 21,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| К-1 | ТК-9 Курако | 37,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-9 Курако | ТК-10 Курако | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-10 Курако | Смена вида | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| Смена вида | УТ-11 Курако | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| УТ-11 Курако | УТ-12 Курако | 177 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-16 Курако | ТК-17 Курако | 109 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-15 Курако | ТК-16 Курако | 101 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-17 Курако | ТК-18 Курако | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-18 Курако | ТК-19 Курако | 110 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| Врезка на ПНС | ТК-14 Курако | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-14 Курако | ТК-14а Курако | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-14а Курако | ТК-15 Курако | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| УТ-12 Курако | ТК-13 Курако | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-13 Курако | Врезка на ПНС | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-20 Курако | ТК-1 Кирова | 53 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,468 | 0,468 | 2 |
| ТК-19 Курако | ТК-20 Курако | 93 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-1 Кирова | ТК-2 Кирова | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-2 Кирова | ТК-3 Кирова | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-3 Кирова | ТК-4 Кирова | 109 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-4 Кирова | ТК-5 Кирова | 88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-5 Кирова | ТК-6 Кирова | 78 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-6 Кирова | ТК-7 Кирова | 66 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-10 Кирова | ТК-11 Кирова | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,468 | 0,468 | 2 |
| ТК-13' Кирова | ТК-14 Кирова | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-13 Кирова | ТК-13' Кирова | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-8 Кирова | ТК-9 Кирова | 61 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-7 Кирова | ТК-8 Кирова | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-12 Кирова | ТК-13 Кирова | 121 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| П5; О6 (ТК-15 Кирова) | ТК-15 Кирова | 123 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-9 Кирова | ТК-10 Кирова | 86 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,468 | 0,468 | 2 |
| ТК-11 Кирова | ТК-12 Кирова | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-14 Кирова | П5; О6 (ТК-15 Кирова) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-19 Кирова | ТК-20 Кирова | 114 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-16 Кирова | ТК-17 Кирова | 81 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-15 Кирова | ТК-16 Кирова | 66 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-17 Кирова | ТК-18 Кирова | 80 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-18 Кирова | ТК-19 Кирова | 54 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-20 Кирова | ТК-20а Кирова | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-4 1-ая Горбольница | ТК-5 1-ая Горбольница | 147 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-20а Кирова | ТК-1 1-ая Горбольница | 108 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-5 1-ая Горбольница | ТК-6 1-ая Горбольница | 153 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | 2 |
| ТК-1 1-ая Горбольница | ТК-3 1-ая Горбольница | 150 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 1 |
| ТК-3 1-ая Горбольница | ТК-4 1-ая Горбольница | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-6 1-ая Горбольница | Смена диаметра | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,259 | 2 |
| Смена диаметра | Смена диаметра | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,259 | 2 |
| Смена диаметра | ТК-7 1-ая Горбольница | 56 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,259 | 2 |



## Схема и структура тепломагистрали №3 ЦТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №3 ЦТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6п | ТК-6-ПР | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТЭЦ Центральная | ТК-6п | 18,4 |  | 1,2 | 1,2 | 2 |
| ТК-6''-ПР | ТК-7-ПР | 90 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-6-ПР | ТК-6''-ПР | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-7-ПР | ТК-8 Курако | 110 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,616 | 2 |
| ТК-8 Курако | К-1 | 21,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| К-1 | ТК-9 Курако | 37,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-9 Курако | ТК-10 Курако | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-10 Курако | Смена вида | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| Смена вида | УТ-11 Курако | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| УТ-11 Курако | УТ-12 Курако | 177 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-16 Курако | ТК-17 Курако | 109 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-15 Курако | ТК-16 Курако | 101 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-17 Курако | ТК-18 Курако | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-18 Курако | ТК-19 Курако | 110 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| Врезка на ПНС | ТК-14 Курако | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-14 Курако | ТК-14а Курако | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-14а Курако | ТК-15 Курако | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| УТ-12 Курако | ТК-13 Курако | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-13 Курако | Врезка на ПНС | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 1 |
| ТК-26 Курако | ТК-27 Курако | 78 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-24 Курако | ТК-26 Курако | 139 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-27 Курако | ТК-28 Курако | 225 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-20 Курако | ТК-22 Курако | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-22 Курако | ТК-24 Курако | 120 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-19 Курако | ТК-20 Курако | 93 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,706 | 0,706 | 2 |
| ТК-28 Курако | ТК-29 Курако | 150 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-30 Курако | смена диаметра | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| смена диаметра | ТК-31 Курако | 89 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| 1-2 (ТК-30 Курако) | ТК-30 Курако | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-29 Курако | разветвление | 106 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| разветвление | 1-2 (ТК-30 Курако) | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 2 |
| ТК-31 Курако | ТК-32 Курако | 87 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-32 Курако | ТК-33 Курако | 190 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-34 Курако | ТК-35 Курако | 110,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-33 Курако | ТК-34 Курако | 90 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-35 Курако | ТК-36 Курако | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| УТ-13 Сеченова | ТК-12 Сеченова | 62 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-39 Курако | ТК-40 Курако | 105,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-12 Сеченова | УТ-11 Сеченова | 224 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-38 Курако | ТК-39 Курако | 102 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-40' Курако | ТК-41 Курако | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-40 Курако | ТК-40' Курако | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-41 Курако | УТ-13 Сеченова | 96 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-37 Курако | ТК-38 Курако | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-36 Курако | ТК-37 Курако | 111 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| УТ-11 Сеченова | ТК-10-Сеченова | 91 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |



## Схема и структура тепломагистрали №1 ЗСТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №1 ЗС ТЭЦ, содержащиеся в электронной модели

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответвление на адм. здание | разветвление | 2377 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| т. "А усл." | т. опуска | 400 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 1 |
| разветвление | т. "А усл." | 5 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| разветвление I | стена ЗС ТЭЦ | 247.95 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| разветвление II | разветвление I | 21.24 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| I очередь | разветвление III | 113.38 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
|  | разветвление III | 3.62 |  | 1.198 | 1.198 | 1 |
| разветвление II |  | 16.75 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| перемычка НЩО-6 | ответвление на адм. здание | 233 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| стена ЗС ТЭЦ | НЩО-6 | 15.51 | ОАО Кузбассэнерго | 1.198 | 1.198 | 1 |
| НЩО-6 | перемычка НЩО-6 | 1 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| т. опуска | ТК-I-5 | 453.56 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.616 | 2 |
| ТК-I-5 |  | 226.51 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 2 |
| ответвление |  | 365.66 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 2 |
|  |  | 327.86 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 2 |
|  | ответвление | 10.96 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 2 |
|  | ответвление на АБК Автотранспортная, 45 | 187.48 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 1 |
| ответвление | ТК-I-11 | 297.64 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 2 |
| ответвление на АБК Автотранспортная, 45 | ответвление | 7.26 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 1 |
| ТК-I-12 (СТК-7а) | ТК-I-13 | 605 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 1 |
| ТК-I-11 | ТК-I-12 (СТК-7а) | 109.53 | ОАО Кузбассэнерго | 0.614 | 0.614 | 1 |



## Схема и структура тепломагистрали №2 ЗСТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №2 ЗС ТЭЦ, содержащиеся в электронной модели

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСЗ-3 | ТК-V-1 | 213.89 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-3 | ПНС-16 ИТП | 183.42 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-2 | ТК-V-3 | 134.85 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-1 | ТК-V-2 | 160.89 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| НЩО-6 | НЩ0-V-13 | 924.99 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 2 |
| II очередь | разветвление I | 105.5 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| разветвление I | стена ЗС ТЭЦ | 247.95 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| стена ЗС ТЭЦ | НЩО-6 | 15.51 | ОАО Кузбассэнерго | 1.198 | 1.198 | 1 |
| КСЗ-2 | КСЗ-3 | 1973.24 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| П-V-1 | КСЗ-2 | 769.53 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| НЩ0-V-13 | П-V-1 | 586.6 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| II очередь | разветвление I | 1 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
|  |  | 10 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |



## Схема и структура тепломагистрали №3 ЗСТЭЦ

1. Характеристики тепломагистрали №3 ЗС ТЭЦ, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСЗ-3 | ТК-V-1 | 213.89 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-3 | ПНС-16 ИТП | 183.42 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-2 | ТК-V-3 | 134.85 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-1 | ТК-V-2 | 160.89 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| НЩО-6 | НЩ0-V-13 | 924.99 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 2 |
| разветвление I | стена ЗС ТЭЦ | 247.95 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| разветвление II | разветвление I | 21.24 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| I очередь | разветвление III | 113.38 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
|  | разветвление III | 3.62 |  | 1.198 | 1.198 | 1 |
| разветвление II |  | 16.75 | ЗС ТЭЦ | 1.198 | 1.198 | 1 |
| стена ЗС ТЭЦ | НЩО-6 | 15.51 | ОАО Кузбассэнерго | 1.198 | 1.198 | 1 |
| КСЗ-2 | КСЗ-3 | 1973.24 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| П-V-1 | КСЗ-2 | 769.53 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| НЩ0-V-13 | П-V-1 | 586.6 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-72 | ТК-V-73 | 144.3 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-67 | ТК-V-68 | 19.7 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-66 | ТК-V-67 | 240.4 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-69 | ТК-V-70 | 110.57 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-70 | ТК-V-71 | 85.51 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-71 | ТК-V-72 | 28.32 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-68 | ТК-V-69 | 46.88 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| КСЗ-12 | ТК-V-64 | 698 | ОАО Кузбассэнерго | 0.517 | 0.517 | 2 |
| ТК-V-64 | КС3-13 | 41 | ОАО Кузбассэнерго | 0.309 | 0.309 | 2 |
| ТК-V-65 | ТК-V-66 | 168.05 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| КС3-13 | ТК-V-65 | 108.19 | ОАО Кузбассэнерго | 0.414 | 0.414 | 2 |
| ТК-V-40 | КСЗ-12 | 229 | ОАО Кузбассэнерго | 0.517 | 0.517 | 2 |
| КСЗ-10 | ТК-V-40 | 298 | ОАО Кузбассэнерго | 0.517 | 0.517 | 2 |
| КСЗ-6 | КСЗ-7 | 680 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 2 |
| ТК-V-37 | ТК-V-38 | 135 | ОАО Кузбассэнерго | 0.517 | 0.517 | 2 |
| КСЗ-7 | ТК-V-37 | 274.18 | ОАО Кузбассэнерго | 0.517 | 0.517 | 2 |
| ТК-V-38 | КСЗ-10 | 143 | ОАО Кузбассэнерго | 0.517 | 0.517 | 2 |
| ТК-V-5 | ТК-V-6 | 25 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-4 | ТК-V-5 | 93 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-19 | КСЗ-6 | 20 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-18 | ТК-V-19 | 55 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-17 | ТК-V-18 | 90 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-16 | ТК-V-17 | 50 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-14 | ТК-V-15 | 80 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-15 | ТК-V-16 | 75 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-13 | ТК-V-14 | 115 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-12 | ТК-V-13 | 70 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-11 | ТК-V-12 | 120 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| КСЗ-5 (ТК-V-10) | ТК-V-11 | 120 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-9 | КСЗ-5 (ТК-V-10) | 95 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| КСЗ-4 | ТК-V-9 | 1350 | ОАО Кузбассэнерго | 0.804 | 0.804 | 1 |
| ТК-V-6 | ТК-V-7 | 83 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-8 | КСЗ-4 | 126 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ТК-V-7 | ТК-V-8 | 78 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
|  |  | 96.55 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
|  |  | 4 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
|  |  | 10 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |
| ПНС-16 | ТК-V-4 | 5 | ОАО Кузбассэнерго | 0.706 | 0.706 | 1 |



## **Схема и структура тепломагистрали котельной Абагур Лесной-1**

1. Характеристики тепломагистрали котельной Абагур Лесной-1, содержащиеся в электронной модели

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Абагур Лесной-1 | стена Котельной | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-2 | 100 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-2 | врезка на Земнухова 35 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| врезка на Земнухова 35 | ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-1 Земнухова 37 | ЖД ИТП-1 | 5,34 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 | ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 | 17 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-2 Земнухова 37 | ЖД ИТП-2 | 4,56 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 | стена Земнухова 35 | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Земнухова 35 | ЖД ИТП | 3,74 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка на Земнухова 35 | врезка на квашпункт Громовой 13 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| врезка на квашпункт Громовой 13 | задвижка | 1,61 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Квашпункт Громовой 13 | Квашпункт ИТП | 6,74 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка на квашпункт Громовой 13 | ответвление на Громовой 78 | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Громовой 78 | задвижка | 1,6 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Громовой 78 | ЖД ИТП | 5,06 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Громовой 78 | смена диаметра | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| смена диаметра | ответвление на ИТП-2 Громовой 76 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Громовой 76 | стена-2 Громовой 76 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-2 Громовой 76 | ЖД ИТП-2 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Громовой 76 | стена-1 Громовой 76 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 Громовой 76 | ЖД ИТП-1 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | ответвление на Земнухова 42 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ответвление на Земнухова 42 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена Земнухова 42 | ЖД ИТП | 5,68 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 42 | ТК-2а | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-2а | задвижка | 1,23 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена-1 Левашова 5 | ответвление на Левашова 5 | 3,93 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на Левашова 5 | задвижка | 1,18 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Левашова 5 | стена-2 Левашова 5 | 6,1 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена-2 Левашова 5 | ответвление на Левашева 7 | 24,93 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Левашева 7 | ответвление на Левашева 9 | 20,16 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Левашева 7 | задвижка | 1 | МУ ДЕЗ | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ответвление на Левашева 9 | задвижка | 1,51 | МУ ДЕЗ | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Левашева 7 | ЖД ИТП | 6,55 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена Левашева 9 | ЖД ИТП | 6,42 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-2а | ТК-3 | 65 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Врезка в сторону Левашова, 13а | ТК-3/1 | 12 | ООО "Дианова и К" | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена Земнухова 38 | ЖД ИТП | 6,3 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-3/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ТК-3/1 | ответвление на ИТП-1 Баня Левашева 13а | 15,22 | ООО "Дианова и К" | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Баня Левашева 13а | стена-1 Баня Левашева 13а | 3,94 | ООО "Дианова и К" | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена-1 Баня Левашева 13а | Баня ИТП-1 | 1,99 | ООО "Дианова и К" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Баня Левашева 13а | ответвление на ИТП-2 Баня Левашова 13а | 8,07 | ООО "Дианова и К" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Магазин Левашева 13 | Магазин ИТП | 5,97 | ООО "Дианова и К" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Врезка в сторону Левашова, 13а | ТК-3а | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 30 | задвижка | 0,98 |  | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена-1 Земнухова 30 | ЖД ИТП-1 | 4,5 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 30 | ответвление на ИТП-2 Земнухова 30 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 30 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена-2 Земнухова 30 | ЖД ИТП-2 | 4,02 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 30 | ответвление на Земнухова 25 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Земнухова 25 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Земнухова 25 | ЖД ИТП | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 25 | ответвление на Земнухова 28 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Земнухова 28 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Земнухова 28 | ЖД ИТП | 4,39 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 28 | ответвление на ул. Волочаевская 19, 21 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на ул. Волочаевская 19, 21 | задвижка | 1,19 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена-1 Волочаевская 21 | ответвление на Волочаевская 21 | 13,25 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Волочаевская 21 | ЖД ИТП | 4,05 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Волочаевская 21 | стена-2 Волочаевская 21 | 18,72 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена-2 Волочаевская 21 | стена Волочаевская 19 | 23,02 |  | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена Волочаевская 19 | ЖД ИТП | 6,03 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на ул. Волочаевская 19, 21 | ТК-б/№3 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на ул. Волочаевская 23, 25 | задвижка | 1,2 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на Волочаевская 23 | стена Волочаевская 23 | 3,19 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Волочаевская 23 | ЖД ИТП | 3,06 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Волочаевская 23 | разветвление Волочаевская 25 | 30,45 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| разветвление Волочаевская 25 | стена Волочаевская 25 | 2,34 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Волочаевская 25 | ЖД ИТП | 2,85 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| разветвление Волочаевская 25 | стена Баня Волочаевская 25 | 9,99 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Баня Волочаевская 25 | Баня ИТП | 1,29 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-б/№3 | ТК-б/№1 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Волочаевская 26 | задвижка | 1,1 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Волочаевская 26 | ЖД ИТП | 4,4 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-б/№1 | ТК | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена-1 Земнухова 26 | ЖД ИТП | 2,56 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 | ответвление на Волочаевская 24 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Волочаевская 24 | задвижка | 0,93 | вл. Зотин Ф.А. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ответвление на Осьмухина 25а | стена Осьмухина 25а | 14,99 | вл. Зотин Ф.А. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Осьмухина 25а | ЖД ИТП | 3,1 | вл. Зотин Ф.А. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Осьмухина 25а | стена-1 Баня Волочаевская 24 | 5,49 | вл. Зотин Ф.А. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Волочаевская 24 | ЖД ИТП | 3,1 | вл. Зотин Ф.А. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Волочаевская 24 | ТК-б/№2 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на ул. Осьмухина | ответвление на Осьмухина 25 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Осьмухина 25 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Осьмухина 25 | ЖД ИТП | 5,11 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-б/№2 | стена Осьмухина 28 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Осьмухина 28 | ЖД ИТП | 4,75 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ул. Осьмухина | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ответвление на Осьмухина 26 | стена Осьмухина 26 | 28,11 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Осьмухина 26 | ЖД ИТП | 3,62 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Осьмухина 26 | ответвление на Осьмухина 19 | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ответвление на Осьмухина 19 | стена Земнухова 19 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена Земнухова 19 | ЖД ИТП | 3,68 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Осьмухина 19 | стена Осьмухина 21 | 24,45 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Осьмухина 21 | ЖД ИТП | 4,67 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ответвление на Орловой 16 | задвижка | 1 | вл. Улыбышев В.Н. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Орлова 16 | ЖД ИТП | 5,26 | вл. Улыбышев В.Н. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Орловой 16 | ответвление на Орловой 12 | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ответвление на Орловой 12 | задвижка | 1,1 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Орлова 12 | ЖД ИТП | 4,88 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Орловой 12 | ТК-4/1 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-4/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Теплосчетчик | Администрация ИТП | 7,75 | Администрация пос. Абагур-Лесной | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-4/1 | УТ-1 | 80 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-5 | задвижка | 1,52 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Громовой 101 | ЖД ИТП | 6 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 86 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-5 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Громовой 103 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Громовой 105 | ЖД ИТП | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Громовой 107 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-7 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Громовой 109 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Громовой 111 | Смена диаметра | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Осьмухина 3 | ЖД ИТП | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Громовой 111 | стена Громовой 111 | 31 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Громовой 111 | ЖД ИТП | 7,2 | МУ "ДЕЗ" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-7 | ответвление на КЦСОН Петрова 73 | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на КЦСОН Петрова 73 | Теплосчетчик | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Теплосчетчик | КЦСОН ИТП | 4,16 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ценрального района" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на КЦСОН Петрова 73 | ответвление на Ясная 85 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Ясная 85 | стена Ясная 85 | 8,15 | вл. Арсенов В.И. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Ясная 85 | ЖД ИТП | 3,4 | вл. Арсенов В.И. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Ясная 85 | УТ-1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Водонасосная Ясная 83 | Водонасосная ИТП | 4,96 | ООО "Комсервис" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-4 | ТК-7 | 68 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка А | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Узел связи Орлова 20 | Мастерская связи ИТП | 6,03 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10 | стена-1 Мастерские Орлова 20 | 62,58 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Столовая Орлова 20 | Столовая ИТП | 5,81 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-8а | Ответвление на Левашова 16а | 37,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Ответвление на Орлова 25 | ТК-8б | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Ответвление на Орлова 25 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена Орлова 25 | ЖД ИТП | 5,93 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| Врезка Б | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-12 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-12 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Клуб Орлова 20 | Клуб ИТП | 2,97 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена Спортзал Орлова 20 | Спортзал ИТП | 3,57 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-8б | врезка В | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| врезка В | ответвление на Орлова 33 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ответвление на Орлова 33 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | УТ-1 | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| врезка В | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена Орлова 29 | разветвление Орлова 29 | 2,09 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Орлова 33 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-2 Орлова 33 | ЖД ИТП-2 | 3,89 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | стена-1 Орлова 33 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-1 Орлова 33 | ЖД ИТП-1 | 1,29 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Орловой 12 | задвижка | 1,28 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Орлова 14 | ЖД ИТП | 4,16 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-14 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена-1 КПП Орлова 20 | ответвление на КПП Орлова 20 | 2,66 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на КПП Орлова 20 | Столярный цех ИТП (КПП) | 3,28 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на КПП Орлова 20 | стена-2 КПП Орлова 20 | 3 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 КПП Орлова 20 | стена Штаб администрации Орлова 20 | 9 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Штаб администрации Орлова 20 | Штаб Администрации ИТП | 3 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-14 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Гараж Орлова 20 | Гараж ИТП | 7 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-14 | ТК-15 | 43 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-15 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Тир Орлова 20 | ответвление на Общежитие Орлова 20 | 5,09 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Общежитие Орлова 20 | Тир ИТП | 5,68 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Общежитие Орлова 20 | Общежитие ИТП | 8 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-15 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Штаб охраны Орлова 20 | Штаб роты охраны ИТП | 3,74 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| врезка | ТК-10 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| врезка |  | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-1 Орлова 35 | ЖД ИТП-1 | 3,86 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-10 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-2 Орлова 35 | ЖД ИТП-2 | 4,67 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-10 | задвижка | 2,13 |  | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-3 Орлова 35 | ЖД ИТП-3 | 3,26 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-10 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Орлова 32 | ЖД ИТП | 4,49 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 10/1 | стена Орлова 32 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| врезка 10/1 | стена Баня Орлова 32 | 26,05 | владелец Шмидт Г.М. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Баня Орлова 32 | Баня ИТП | 3,75 | владелец Шмидт Г.М. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-10 | задвижка | 1,89 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 37 | задвижка | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 | ЖД ИТП-1 | 5,35 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 37 | ответвление на ИТП-2 Орлова 37 | 12,8 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Орлова 37 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена-2 Орлова 37 | ЖД ИТП-3 | 2,57 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Орлова 37 | задвижка | 1,16 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-4 Орлова 37 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена-3 Орлова 37 | ЖД ИТП-4 | 5,58 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| стена-3 Орлова 37 | стена Кухня Орлова 37 | 10 | вл. Адиатулина Т.Л. | 0,033 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Кухня Орлова 37 | Летняя кухня ИТП | 3,59 |  | 0,033 | 0,027 | Подвальная |
| стена Левашева 30 | ЖД ИТП | 6,17 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Левашова 30 | задвижка | 1,02 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на Левашова 30 | ответвление на Левашева 34 | 27,69 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ответвление на Левашева 34 | стена Баня Левашова 34 | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Баня Левашова 34 | Баня ИТП | 1,74 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Левашева 34 | стена Левашева 34 | 5,26 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Левашева 34 | ЖД ИТП | 3,13 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-10 | врезка 1 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка 1 | задвижка | 1,71 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Водонасосная Орлова | Водонасосная ИТП | 1,9 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 1 | врезка 2 | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка 2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Орлова 41 | ЖД ИТП | 2,6 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| врезка 2 | врезка | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Орлова 43 | ЖД ИТП | 4,07 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| врезка | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-1 Орлова 38 | ЖД ИТП-1 | 2,52 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| врезка | врезка 3 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка 3 | задвижка | 0,93 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Баня Орлова 43 | Баня ИТП | 1,89 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| врезка 3 | врезка 4 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка 4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Орлова 45 | ЖД ИТП | 3,1 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| врезка 4 | ТК-10/2 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-10/2 | ответвление на Орлова 40 | 21,19 |  | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена Орлова 40 | ЖД ИТП | 4,19 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-10/2 | задвижка | 1,73 |  | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| смена диаметра | ответвление на ИТП-1 Левашева 40 | 17,74 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 40 | задвижка | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 40 | ответвление на ИТП-2 Левашева 40 | 7,1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-4 Левашева 40 | задвижка | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена-3 Левашева 40 | ЖД ИТП-3 | 3,14 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 40ответвление на ИТП-4 Левашева 4 | ответвление на ИТП-1 Левашева 38 | 25,07 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 38 | стена-1 Левашева 38 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена-1 Левашева 38 | ЖД ИТП-1 | 3,8 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 38 | ответвление на ИТП-2 Левашева 38 | 10,42 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 38 | стена-2 Левашева 38 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена-2 Левашева 38 | ЖД ИТП-2 | 3,44 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 38 | ответвление на ИТП-3 Левашева 38 | 4,77 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 36 | стена-1 Левашева 36 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена-1 Левашева 36 | ЖД ИТП-1 | 2,86 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-3 | Врезка в сторону Левашова, 13а | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ответвление на Земнухова 31 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена-1Земнухова 31 | ЖД ИТП-1 | 3,46 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на Земнухова 56 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Земнухова 56 | ЖД ИТП | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 56 | ответвление на Земнухова 81 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| стена Гараж Земнухова 80а | Гараж ИТП | 4,3 | ООО "Комсервис" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена Гараж Земнухова 80а |  | 2,52 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на АБК Земнухова 80а | стена АБК Земнухова 80а | 2,27 |  | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ответвление на АБК Земнухова 80а | стена Столярный цех Земнухова 80а | 63,35 | ООО "Комсервис" | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| стена АБК Земнухова 80а | АБК ИТП | 4,4 | ООО "Комсервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Столярный цех Земнухова 80а | Столярный цех ИТП | 5,23 | ООО "Комсервис" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Баня Левашова 13а | стена Магазин Левашева 13 | 52,13 | ООО "Дианова и К" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Баня Левашова 13а | Баня ИТП-2 | 2,72 | ООО "Дианова и К" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена-1 Баня Волочаевская 24 | стена-2 Баня Волочаевская 24 | 3,59 | вл. Зотин Ф.А. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| стена-2 Баня Волочаевская 24 | стена Волочаевская 24 | 12,63 | вл. Зотин Ф.А. | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная |
| разветвление Орлова 29 | ЖД ИТП-2 | 4,04 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| разветвление Орлова 29 | ЖД ИТП-1 | 4,09 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК-8а | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-8 | задвижка | 1,13 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Левашова 16 | ЖД ИТП | 4,54 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 58 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-7 | задвижка | 1,88 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена Орлова 23 | ЖД ИТП | 4,45 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Гараж Земнухова 56а | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Гараж Земнухова 56а | задвижка | 1 | Хахалев Г.Н. | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена Гараж Земнухова 56а | Офис ИТП | 2,01 | Хахалев Г.Н. | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 81 | стена Гараж Земнухова 80а | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Земнухова 81 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Земнухова 81 | ЖД ИТП | 8,69 | МУ "ДЕЗ" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на Магазин Левашова 1а | Теплосчетчик | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Гараж Левашова 2 | ответвление на Магазин Левашова 1а | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Гараж Левашова 2 | стена Гараж Левашова 2 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| ответвление на Магазин Левашова 1а | стена Магазин Левашова 1а | 45,8 | ООО "Абагур" | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Магазин Левашова 1а | Магазин ИТП | 2,14 | ООО "Абагур" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 | ЖД ИТП-2 | 2,88 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-4 Орлова 37 | Ответвление на Левашова 28 | 11,63 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 40 | ответвление на ИТП-2 Левашева 40 | 7,71 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 40 | ответвление на ИТП-3 Левашева 40ответвление на ИТП-4 Левашева 4 | 5,83 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 40 | задвижка | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 40 | задвижка | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена Гараж Левашова 2 | Гараж ИТП | 1,57 | Администрация пос. Абагур-Лесной | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 40а | стена-1 Левашова 5 | 46,8 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Земнухова 40а | стена Земнухова 40а | 4,6 | ф.л. Ивашечкина Г.Н. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Смена диаметра | УТ-1 стр. | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-5/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-9/1 | врезка | 43 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ТК-9/1 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Врезка В | ТК-9 | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена Земнухова 40а | ЖД ИТП | 4,52 | ф.л. Ивашечкина Г.Н. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Мастерские Орлова 20 | стена-2 Мастерские Орлова 20 | 8,93 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Мастерские Орлова 20 | задвижка | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 Мастерские Орлова 20 | стена Столовая Орлова 20 | 38 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 Мастерские Орлова 20 | ответвление на Мастерские Орлова 20 | 14,79 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-4 | ВНС ИТП | 5,76 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ответвление на Волочаевская 29 | стена Волочаевская 26 | 6,22 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на Волочаевская 29 | Врезка Т.А | 30,9 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Волочаевская 29 | ЖД ИТП | 4,93 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| стена-1Земнухова 31 | ЖД ИТП-2 | 16,32 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена-2 Земнухова 31 | ЖД ИТП-2 | 3,16 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена-1 Орлова 38 | стена-1 Орлова 38 | 7,98 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена-1 Орлова 38 | ЖД ИТП-2 | 2,89 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 36 | ответвление на ИТП-2 Левашева 36 | 5,71 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена-3 Левашева 36 | ЖД ИТП-3 | 3,14 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена Котельной | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | ТК-1 | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| стена-1 Орлова 37 | разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 | 2,76 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| врезка на квашпункт Громовой 13 | стена Громовой 139 | 55,87 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Громовой 139 | ЖД ИТП | 3,57 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Баня Левашева 13а | стена Левашова 13 | 28,83 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Левашова 13 | ЖД ИТП | 2,07 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 1 | стена Орлова 39а | 36,51 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Орлова 39а | ЖД ИТП | 1,34 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Волочаевская 26 | задвижка | 1,13 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Волочаевская 18 | ЖД ИТП | 3,84 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Земнухова 81 | стена Земнухова 81 | 220 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Гараж Земнухова 80а | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
|  | ответвление на АБК Земнухова 80а | 74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Земнухова 56 | ответвление на Гараж Земнухова 56а | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Гараж Земнухова 56а | 9 | Хахалев Г.Н. | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| ответвление на Гараж Земнухова 56а | стена Земнухова 56 | 61 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | ТК-1 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| ТК-1 | Ответвление на Земнухова 75 | 86 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 | стена-1 Земнухова 37 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 | стена-2 Земнухова 37 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Квашпункт Громовой 13 | 52,1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Громовой 78 | 28,46 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ответвление на Земнухова 42 | стена Земнухова 42 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| задвижка | ответвление на Земнухова 40а | 52,71 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | ЖД ИТП | 2,12 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| задвижка | стена Левашева 7 | 7 | МУ ДЕЗ | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Левашева 9 | 8,54 | МУ ДЕЗ | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Земнухова 38 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ТК-3 | стена-1Земнухова 31 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ТК-4 | ответвление на Орловой 16 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-4 | ответвление на ИТП-1 Земнухова 30 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| задвижка | стена Орлова 16 | 16,84 | вл. Улыбышев В.Н. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Орлова 14 | 21,98 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Орлова 12 | 17,02 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-4/1 | ответвление на Гараж Левашова 2 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-5 | ТК-5/1 | 34 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Громовой 101 | 40,14 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-5/1 | стена Громовой 103 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-5/1 | стена Громовой 105 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6 | стена Громовой 107 | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-7 | ответвление на Громовой 111 | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-7 | стена Громовой 109 | 34 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена-1 Земнухова 30 | 4,29 |  | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена-2 Земнухова 30 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| ответвление на Земнухова 25 | стена Земнухова 25 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Земнухова 28 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена-1 Волочаевская 21 | 28,68 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-б/№3 | ответвление на Волочаевская 23 | 38,75 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-б/№1 | ответвление на Волочаевская 29 | 58,31 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 | стена-1 Земнухова 26 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | ответвление на Осьмухина 25а | 29,01 | вл. Зотин Ф.А. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-б/№2 | стена Осьмухина 25 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| ТК-б/№2 | ответвление на Осьмухина 26 | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ТК-б/№1 | стена Волочаевская 18 | 20,51 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-8а | ТК-10 | 20 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Узел связи Орлова 20 | 4 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ответвление на Орлова 25 | стена Орлова 25 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ТК-7 | стена Орлова 23 | 6,33 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| задвижка | стена Левашова 16 | 62,59 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-8б | ТК-12 | 13 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Орлова 29 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| задвижка | стена-2 Орлова 33 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| задвижка | ТК-14 | 11 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-14 | стена-1 КПП Орлова 20 | 5 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-14 | стена Гараж Орлова 20 | 47 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Штаб охраны Орлова 20 | 7 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Тир Орлова 20 | 30 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | стена-1 Орлова 35 | 8,54 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-10 | стена-2 Орлова 35 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| ТК-10 | стена-3 Орлова 35 | 14,44 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| задвижка | стена-1 Орлова 37 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена-2 Орлова 37 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена-3 Орлова 37 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена Левашева 30 | 55,89 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| задвижка | ответвление на ИТП-4 Орлова 37 | 11,15 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-10 | врезка 10/1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| задвижка | ответвление на ИТП-1 Орлова 37 | 33,09 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Водонасосная Орлова | 14 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Орлова 41 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена-1 Орлова 38 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| задвижка | стена Орлова 43 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена Баня Орлова 43 | 1,29 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Орлова 45 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| ТК-10/2 | смена диаметра | 87,83 |  | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| задвижка | ТК-10/2 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ответвление на Орлова 40 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | стена Орлова 40 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| задвижка | ЖД ИТП-1 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 40 | Стена-1 Левашова, 40 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 40 | Стена-2 Левашова, 40 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 40ответвление на ИТП-4 Левашева 4 | стена-3 Левашева 40 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| задвижка | Мастерские ИТП | 1 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| задвижка | стена Клуб Орлова 20 | 24 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Спортзал Орлова 20 | 3 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-3а | ТК-4 | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-3а | стена Земнухова 36 | 8,06 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Земнухова 36 | ЖД ИТП | 3,19 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Левашова 16а | Ответвление на Орлова 25 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Ответвление на Левашова 16а | Стена Левашова 16а | 95,36 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Левашова 16а | ЖД ИТП | 4,32 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-10/2 | ЖД ИТП | 12,04 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Ответвление на Левашова 28 | ответвление на Левашова 30 | 1,17 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ответвление на Левашова 28 | Стена Левашова 28 | 79,17 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Левашова 28 | ЖД ИТП | 2,81 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Т. А | стена Волочаевская 18 | 27,3 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК | Стена Волочаевская, 20 | 6,32 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Волочаевская, 20 | ЖД ИТП | 3,84 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| Ответвление на Земнухова 75 | ответвление на Земнухова 56 | 126 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Ответвление на Земнухова 75 | Стена Земнухова 75 | 29,68 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Земнухова 75 | Магазин ИТП | 3,11 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10/2 | СК | 63 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| К-13а | Ответвление на Осьмухина 58 | 96 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Ответвление на Осьмухина 58 | Стена Осьмухина 58 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Стена Осьмухина 58 | ЖД ИТП | 3,01 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Осьмухина 58 | Ответвление на Осьмухина 56 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Ответвление на Осьмухина 56 | Стена Осьмухина 56 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Стена Осьмухина 56 | ЖД ИТП | 2,76 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Осьмухина 56 | Ответвление на Осьмухина 54 | 37,58 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Ответвление на Осьмухина 54 | Стена Осьмухина 54 | 17,03 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Осьмухина 54 | ЖД ИТП | 3,24 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Осьмухина 54 | Стена Осьмухина 50 | 65,63 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Осьмухина 50 | ЖД ИТП | 3,09 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| К-13а | Ответвление на Кузбасская 52 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Ответвление на Кузбасская 52 | Стена Кузбасская 52 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 52 | ЖД ИТП | 3,6 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Ответвление на Кузбасская 50 | Стена Кузбасская 50 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 50 | ЖД ИТП | 3,62 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Ответвление на Кузбасская 52 | Ответвление на Кузбасская 53 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Ответвление на Кузбасская 53 | Стена Кузбасская 53 | 3,19 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 53 | ЖД ИТП | 3,77 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Кузбасская 53 | Ответвление на Кузбасская 50 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Ответвление на Кузбасскую 48 | Стена Кузбасская 48 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 48 | ЖД ИТП | 3,74 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| Ответвление на Кузбасская 50 | Ответвление на Кузбасская 51 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Ответвление на Кузбасская 51 | Стена Кузбасская 51 | 3,51 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 51 | ЖД ИТП | 2,68 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Кузбасская 51 | Ответвление на Кузбасскую 48 | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 46 |  | 4,36 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Кузбасскую 48 | Стена Кузбасская 46 | 55,54 |  | 0 | 0 |  |
| СК | Смена типа прокладки | 54 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Смена типа прокладки | К-13а | 86 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Ответвление на Кузбасскую 48 | Стена Кузбасская 49 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Кузбасская 49 |  | 3,01 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5 | Разветвление на Волочаевскую 2 и 4 | 109,63 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Разветвление на Волочаевскую 2 и 4 | Стена Волочаевская 2 | 1,55 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Волочаевская 2 | ЖД ИТП | 3,13 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Разветвление на Волочаевскую 2 и 4 | Стена Волочаевская 4 | 14,17 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Волочаевская 4 | ЖД ИТП | 2,18 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Смена диаметра | стена Водонасосная Ясная 83 | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ответвление на Громовой 78 | Стена Земнухова 129 | 99,31 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Земнухова 129 | ЖД ИТП | 2,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 36 | ответвление на ИТП-3 Левашева 36 | 5,24 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 36 | стена-2 Левашева 36 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена-2 Левашева 36 | ЖД ИТП-2 | 2,86 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 36 | стена-3 Левашева 36 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена-3 Левашева 38 | ЖД ИТП-3 | 3,44 | МУ "ДЕЗ" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 38 | ответвление на ИТП-1 Левашева 36 | 18,47 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 38 | стена-3 Левашева 38 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| Стена-1 Левашова, 40 | ЖД ИТП-1 | 3,14 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Стена-2 Левашова, 40 | ЖД ИТП-2 | 3,14 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| УТ-1 | ответвление на школу №16 | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| УТ-1 | Стена здания Пожарного депо | 8,7 |  | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Стена здания Пожарного депо | Пожарное депо | 6,5 |  | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Ответвление на Осьмухина 56 | Разветвление | 120,2 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Ответвление на Осьмухина, 45 | Стена ЖД | 9,8 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Ответвление на Осьмухина, 45 |  | 30 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Разветвление | Ответвление на Осьмухина, 45 | 45,8 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-9 | Разветвление | 142 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Стена ЖД | ЖД ИТП | 2,4 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Стена ЖД | ЖД ИТП | 1,8 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-8б | Стена Левашова, 24а | 74,73 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Левашова, 24а | Частный ЖД ИТП | 6 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| УТ-1 | Смена диаметра | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ответвление | 83 | МПКУ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Петрова, 69 | Баня №9 ИТП | 4,3 | МПКУ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление | Стена Петрова, 69 | 2,3 | МПКУ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление | Стена хлораторной | 52 | МПКУ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Хлораторной | Хлораторная ИТП | 2 | МПКУ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Врезка Т.А | стена Волочаевская 29 | 20 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Врезка Т.А | Стена Волочаевская, 27 | 4,7 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Волочаевская, 27 | ЖД ИТП | 2,4 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Громовой 111 | Ответвление на Хлораторную | 130 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Петрова, 69 | Баня №9 ИТП | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Ответвление на Хлораторную | Стена Петрова, 69 | 7 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ответвление на Хлораторную | Стена Хлораторной | 92,7 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ответвление на ЖД ул. Осьмухина, 45 | Стена ЖД | 8 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-15 | Ответвление на ЖД ул. Осьмухина, 45 | 136 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на ЖД ул. Осьмухина, 45 | Ответвление на Осьмухина, 45 | 20,3 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| задвижка | ТК-14 | 11 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-14 | ТК-15 | 43 | ФБУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| УТ-1 стр. | стена Осьмухина 3 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-1 стр. | Храм ИТП | 166,1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 34 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
|  |  | 5 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
|  |  | 3,56 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 17,66 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 117 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
|  |  | 118,87 |  | 0 | 0 |  |
| ТК | ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Школа №16 ИТП | 509 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| т.А | ЖД ИТП | 35,3 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на школу №16 | ТК-5 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
|  |  | 10,22 |  | 0,04 | 0,040001 | Подземная канальная |
| ответвление на жд | Школа №16 | 427,48 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ТК-9 | 124 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Стена ЖД | 4 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена ЖД | ЖД ИТП | 4 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
|  |  | 77,52 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
|  |  | 126,96 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  |  | 54,4 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Абагур Лесной-2

1. Характеристики тепломагистрали котельной Абагур Лесной-2, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | стена-1 Котельная | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| стена-1 Котельная | смена типа прокладки | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Котельная №2 | стена-2 Котельная | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| стена-2 Котельная | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-1 | задвижка | 25,16 | ООО "Комсервис" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Водонасосная | Водонасосная ИТП | 4,12 | ООО "Комсервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ТК-2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-3 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 9 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3/1 | ТК-3/2 | 57 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-3/2 | стена Дагестанский 11 | 16 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 11 | Общежитие ИТП | 5,95 | МУ "ДЕЗ" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-3 | стена Дагестанский 7 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 7 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3/3 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 5 | ЖД ИТП | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3/3 | ТК-3/4 | 54 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3/4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 3 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3/4 | смена диаметра | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-3/5 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 Дагестанский 1 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3/5 | задвижка | 2,1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Кисловодская 51 | ЖД ИТП | 4,58 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-2/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Дагестанский 10 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2/1 | ответвление на Дагестанский 12 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Дагестанский 12 | ТК-2/2 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Дагестанский 12 | стена ДС №35 Дагестанский 12 | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена ДС №35 Дагестанский 12 | ДС ИТП | 4,16 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2/2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Дагестанский 8 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2/2 | ТК-2/3 | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-2/3 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 6 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-2/3 | ТК-2/4 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-2/4 | стена Магазин Дагестанский 5а | 18,85 | ф.л. Эрке А.А. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Магазин Дагестанский 5а | Магазин ИТП | 4,97 | ф.л. Эрке А.А. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-2/4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета Дагестанский 4 | Больница ИТП | 4,17 | МБЛПУ "Городская больница № 16" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2/4 | стена Дагестанский 2 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанский 2 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-4а | ТК-4 | 95 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-4а | задвижка | 1,61 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Химлаборатория | Химлаборатория ИТП | 5,25 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-6 | задвижка | 1,62 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 14 | ЖД ИТП | 2,89 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 18 | ЖД ИТП | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 16 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-6 | ТК-6/2 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-6/2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 20 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6/2 | задвижка | 103 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-6/3 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 22 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6/3 | ТК-6/4 | 96 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-6/4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 24 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6/4 | задвижка | 1,37 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Магазин Дагестанская 26 | Магазин ИТП | 4,71 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-4 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ответвление на Дагестанская 34а | Прибор учета Дагестанский 34а | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| Прибор учета Дагестанский 34а | Библиотека ИТП | 4,02 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Дагестанская 34а | смена вида | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-7 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Дагестанская 32 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-8 | ответвление на Дагестанская 34 | 74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Дагестанская 34 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 34 | ЖД ИТП | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Дагестанская 34 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 36 | ЖД ИТП | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| врезка на ЖД Дагестанская 30 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 30 | ЖД ИТП | 5,75 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка на ЖД Дагестанская 30 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-7/2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дагестанская 28 | ЖД ИТП | 5,03 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-8 | ТК-9 | 74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена Южная 8 | ЖД ИТП | 3,36 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Южная 8а | ЖД ИТП | 2,93 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Южная 6 | ЖД ИТП | 2,25 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 5 | стена Южная 6 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| врезка 5 | врезка 6 | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Южная 8а | врезка 4 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Южная 8а | врезка 5 | 22 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-9 | врезка 4 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Южная 8а | т. А | 42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-9б | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Камчатская 11 | ЖД ИТП | 3,46 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-9б | ТК-10 | 34 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10 | врезка 2 | 28 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| врезка 2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Камчатская 5 | ЖД ИТП | 2,99 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10 | ТК-10/1 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Камчатская 7 | ЖД ИТП | 3,36 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка на ж.д. №5 Камчатская | ТК-10/2 | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10/2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Камчатская 3 | ЖД ИТП | 3,84 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10/2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-11 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-11 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11/1а | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Азотная 8 | ЖД ИТП | 3,7 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-11/1а | ТК-11/1 | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11/1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Азотная 6 | ЖД ИТП | 3,13 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-11 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11/2а | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Азотная 6а | ЖД ИТП | 2,73 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-11/2а | ТК-11/2 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11/2 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Азотная 4 | ЖД ИТП | 2,7 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-12 | т.В | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| т.В | ответвление на ВНС Азотная | 65 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| стена Азотная 19 | ЖД ИТП | 3,22 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| т.В | задвижка | 1,07 | вл. Кривова Т.И. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Азотная 7 | ЖД ИТП | 2,45 | вл. Кривова Т.И. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-12 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Азотная 5 | ЖД ИТП | 2,36 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-12 | ответвление на Азотная 1 | 116 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Азотная 1 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Азотная 1 | ЖД ИТП | 2,45 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Азотная 1 | ТК-13 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Сумского 30 | стена Сумского 30 | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-13 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| стена Сумского 30 | ЖД ИТП | 3,48 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Сумского 30 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | стена-1 Сумского 35 | 3,06 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена-1 Сумского 35 | ЖД ИТП-1 | 2,55 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | стена-2 Сумского 35 | 3 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена-2 Сумского 35 | ЖД ИТП-2 | 2,12 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | ответвление на Сумского 33 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на Сумского 33 | стена Сумского 33 | 0,97 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Сумского 33 | ЖД ИТП | 2,81 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Сумского 33 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | стена-1 Сумского 32 | 1,54 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена-1 Сумского 32 | ЖД ИТП-1 | 2,25 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | стена-2 Сумского 32 | 1,46 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена-2 Сумского 32 | ЖД ИТП-2 | 1,96 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | ответвление на Сумского 26а | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на Сумского 26а | стена Сумского 26а | 26,87 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Сумского 26а | ЖД ИТП | 2,4 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Сумского 26а | ответвление на ИТП-4 Сумского 29 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на ИТП-4 Сумского 29 | стена-4 Сумского 29 | 0,99 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена-4 Сумского 29 | ЖД ИТП-4 | 2,29 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-4 Сумского 29 | ответвление на ИТП-3 Сумского 29 | 3,31 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-3 Сумского 29 | стена-3 Сумского 29 | 0,99 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена-3 Сумского 29 | ЖД ИТП-3 | 2,12 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-3 Сумского 29 | ответвление на ИТП-2 Сумского 29 | 2,06 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 29 | стена-2 Сумского 29 | 1,5 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-2 Сумского 29 | ЖД ИТП-2 | 2,46 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 29 | ответвление на ИТП-1 Сумского 29 | 7,53 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 29 | стена-1 Сумского 29 | 5 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена-1 Сумского 29 | ЖД ИТП-1 | 2,79 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-13 | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на ул. Осьмухина | ответвление на Кузбасская 52 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Кузбасская 52 | стена Кузбасская 52 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Кузбасская 52 | ЖД ИТП | 3,01 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Кузбасская 52 | ответвление на Кузбасская 53 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Кузбасская 53 | стена Кузбасская 53 | 5,8 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Кузбасская 53 | ЖД ИТП | 2,76 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Кузбасская 53 | ответвление на Кузбасская 50 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Кузбасская 50 | стена Кузбасская 50 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Кузбасская 50 | ЖД ИТП | 3,17 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на Кузбасская 50 | ответвление на Кузбасская 51 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Кузбасская 51 | стена Кузбасская 51 | 10,07 |  | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная |
| стена Кузбасская 51 | ЖД ИТП | 3,2 | МУ "ДЕЗ" | 0,4 | 0,4 | Подвальная |
| ответвление на Кузбасская 51 | ответвление на Кузбасская 46 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Кузбасская 48 | ЖД ИТП | 3,27 | МУ "ДЕЗ" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ответвление на ул. Осьмухина | задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена Осьмухина 58 | ЖД ИТП | 5,96 | МУ "ДЕЗ" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление-1 на Осьмухина 58 | стена Осьмухина 58 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление-1 на Осьмухина 58 | ответвление на Осьмухина 56 | 20,42 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Осьмухина 56 | стена Осьмухина 56 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена Осьмухина 56 | ЖД ИТП | 5,33 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Осьмухина 56 | ответвление на Осьмухина 54 | 19,85 | Курганова И.Ю. и вл. дома №50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Осьмухина 54 | стена Осьмухина 54 | 11,61 | Курганова И.Ю. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Осьмухина 54 | ЖД ИТП | 4,92 | Курганова И.Ю. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Осьмухина 54 | смена диаметра | 26,06 | вл. дома №50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| смена диаметра | стена Осьмухина 50 | 18,57 | вл. дома №50 | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Осьмухина 50 | ЖД ИТП | 3,42 | вл. дома №50 | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-13 | задвижка | 1,65 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ответвление на Кухня Осьмухина 58-4 | ответвление-1 на Осьмухина 58 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на Кухня Осьмухина 58-4 | задвижка | 1,26 | ф.л. Цыганков В.Е. | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| стена Осьмухина 58-4 | Лет. кухня ИТП | 1,98 | ф.л. Цыганков В.Е. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ВНС Азотная | т. А | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| ответвление на ВНС Азотная | ВНС ИТП | 6,87 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| т. А | ТК-9б | 97 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| т. А | ЖД ИТП | 34,4 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-1 (проект) | Наружная стена ж.д. №19 | 38 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УТ-1 (проект) | стена Азотная 14 | 41,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Азотная 14 | ЖД ИТП | 4,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10/1 | ЖД ИТП | 42,4 | ф.л. Коломиец И.В. | 0,0400001 | 0,0400001 | Подземная канальная |
| т.А | стена Азотная 19 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-9а | ответвление на Южная 8а | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-10/3 | стена Камчатская 3 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | ТК-1 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| смена типа прокладки | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | ТК-4а | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ответвление на Кузбасская 46 | стена Кузбасская 48 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на Кузбасская 46 | стена Кузбасская 46 | 36,97 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| стена Кузбасская 46 | ЖД ИТП | 2,88 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| врезка 6 | стена Южная 8 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| врезка 4 | стена Южная 8а | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-6/5 | стена Магазин Дагестанская 26 | 16,76 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Химлаборатория | 27,82 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Водонасосная | 17,1 | ООО "Комсервис" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК-2/1 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-2/1 | стена Дагестанский 10 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Дагестанский 8 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Дагестанский 6 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | т.А | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Кисловодская 51 | 132,55 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3/5 | стена-1 Дагестанский 1 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3/4 | стена Дагестанский 3 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3/3 | стена Дагестанский 5 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3 | ТК-3/1 | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| задвижка | ТК-3/3 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Дагестанский 9 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-4 | ТК-6 | 72 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-4 | ответвление на Дагестанская 34а | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-6 | ТК-6/1 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Дагестанская 14 | 24,52 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6 | стена Дагестанская 16 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Дагестанская 18 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6/2 | стена Дагестанская 20 | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6/2 | ТК-6/3 | 103 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-6/3 | стена Дагестанская 22 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Дагестанская 24 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6/4 | ТК-6/5 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| задвижка | ТК-8 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-7 | ответвление на ж.д. №30 Дагестанская | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Дагестанская 32 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на ж.д. №30 Дагестанская | ТК-7/2 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ж.д. №30 Дагестанская | стена Дагестанская 30 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-7 /2 | стена Дагестанская 28 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Дагестанская 34 | стена Дагестанская 34 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Дагестанская 34 | стена Дагестанская 36 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-9б | стена Камчатская 11 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Камчатская 7 | стена Камчатская 7 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ж.д. №5 Камчатская | стена Камчатская 5 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | ТК-10/3 | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка | ТК-11 | 99 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-11 | ТК-11/1а | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11 | ТК-12 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11 | ТК-11/2а | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Азотная 8 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-11/1 | стена Азотная 6 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Азотная 6а | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-11/2 | стена Азотная 4 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| задвижка | стена Азотная 5 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Азотная 7 | 10,16 | вл. Кривова Т.И. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| задвижка | стена Азотная 1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| задвижка | ответвление на Сумского 30 | 164 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| задвижка | ответвление на ул. Осьмухина | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| задвижка | ТК-13/1 | 84,86 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| задвижка | ответвление на Кухня Осьмухина 58-4 | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| задвижка | стена Осьмухина 58-4 | 4,77 | ф.л. Цыганков В.Е. | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| т. А | Прибор учета Дагестанский 4 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-8 | ТК-7/1а | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-7/1а | ТК-7/1 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-7/3 | смена диаметра | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| смена диаметра | врезка на ЖД Дагестанская 30 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| т. А | УТ-1 (проект) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| т.А | ЖД ИТП | 19,22 | ф.л. Трапезникова Н.В. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| смена диаметра | ТК-3/5 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| смена вида | ТК-7 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-9 | врезка 5 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 29 | ответвление на ИТП-1 Сумского 24 | 60,7 |  | 0 | 0 |  |
| стена-1, Сумского, 24 | ЖД ИТП-1 | 2,9 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | стена-1, Сумского, 24 | 8 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на ИТП-1 Сумского 29 | смена типа прокладки | 32 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | стена-2, Сумского, 24 | 13 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена-2 Сумского 24 | ЖД ИТП-2 | 2,9 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| смена типа прокладки | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | 15 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-1 (проект) | стена Котельная Аб- Лесной-3 | 720 |  | 0,1 | 0,1 | Надземная |
|  |  | 42 |  | 0,082 | 0,082 | Надземная |
|  |  | 9 |  | 0,1 | 0,082 | Надземная |
|  |  | 15 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
|  |  | 17 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
|  |  | 69 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
|  |  | 5 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
|  |  | 18,2 |  | 0,033 | 0,033 | Надземная |
|  |  | 51 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
|  |  | 36 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
|  |  | 36 |  | 0,05 | 0,05 | Надземная |
|  |  | 2 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
|  |  | 2 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
|  |  | 15,5 |  | 0,069 | 0,069 | Надземная |
|  |  | 19,25 |  | 0,1 | 0,082 | Подвальная |
|  |  | 10,21 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 3,9 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 2 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
|  |  | 5,28 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 5,54 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 6,72 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 6,59 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 11,48 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 67 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 8,7 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10/1 | ЖД ИТП | 69,41 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Абагур Лесной-3

1. Характеристики тепломагистрали котельной Абагур Лесной-3, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность участка** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Абагур Лесной-3 | Т1 | 8 | ОАО ГТК | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Т1 | стена-2 Котельной №3 | 11,48 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 Котельной №3 | стена ИТП Столярка | 67 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ИТП Столярка | Стройцех ИТП | 8,7 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Т1 | Т2 | 42 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| Т2 | стена ИТП Гараж | 9 | ОАО РЖД | 0,1 | 0,082 | Надземная |
| стена ИТП Гараж | Гараж ПЧ ИТП | 19,26 | ОАО РЖД | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| Т2 | стена ИТП Скважина | 15 |  | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| стена ИТП Скважина | Скважина №3 ИТП | 4,31 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Т2 | Т3 | 15 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| Т3 | стена ЖД ИТП Пинская 43 | 17 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| стена ЖД ИТП Пинская 43 | ЖД ИТП Пинская 43 | 10,21 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Т3 | смена диаметра | 69 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Т4 | стена ЖД ИТП Пинская 37 | 18,2 | МУ ДЕЗ | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| стена ЖД ИТП Пинская 37 | ЖД ИТП Пинская 37 | 3,9 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Т4 | стена ЖД ИТП Пинская 36 | 5 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена ЖД ИТП Пинская 36 | ЖД ИТП Пинская 36 | 5,28 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Т4 | Т5 | 51 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Т5 | стена ЖД ИТП Пинская 41 | 2 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена ЖД ИТП Пинская 41 | ЖД ИТП Пинская 41 | 5,54 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Т5 | Т6 | 36 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Т6 | стена ЖД ИТП Пинская 39 | 2 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена ЖД ИТП Пинская 39 | ЖД ИТП Пинская 39 | 6,72 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Т6 | ответвление на ж.д. Пинская 40 | 36 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена ЖД ИТП Пинская 40 | ЖД ИТП Пинская 40 | 6,59 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| смена диаметра | Т4 | 15,5 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| ответвление на ж.д. Пинская 40 | Наружная стена ж.д. №40 Пионская | 2 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали №1 котельной АРК

1. **Характеристики тепломагистрали котельной №1 АРК, содержащиеся в электронной** модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АРК | Стена Котельной АРК | 17,4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 4 |
| Ответвление на Кавказкая, 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | 1225 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| стена котельной АРК | ответвление на АБК Кавказская, 5 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| Ответвление на АБК Кавказская, 5 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | ЦТП п. Абашево | 16,74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 4 |



## Схема и структура тепломагистрали №2 котельной АРК

1. Характеристики тепломагистрали котельной №2 АРК, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1а | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | 135 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-7 | ТК-8 | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-8 | ТК-9 | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-6 | ТК-7 | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-9 | ТК-11 | 65 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ЦТП п. Абашево | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | 14,27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 4 |
| ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | ТК-1а | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | ТК-1 | 120 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-1 | ТК-6 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-21 | ТК-22 | 62 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,309 | 2 |
| ТК-16 | ТК-21 | 49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,309 | 2 |
| ТК-22 | ТК-23 | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,309 | 2 |
| ТК-11 | ТК-12 | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-12 | ТК-14 | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-14 | ТК-15 | 94 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-15 | ТК-16 | 77 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |



## Схема и структура тепломагистрали котельной БЦК

1. Характеристики тепломагистрали котельной БЦК, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЦК-2 | стена котельная БЦК-2 | 8,73 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подвальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 155 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 99 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 211 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-8 | ТК-9 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ТК-10 | 88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-10 | ТК-11 | 49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-11 | ТК-12 | 135 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-12 | ТК-13 | 79 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-13 | ТК-14 | 100 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-14 | ТК-15 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-15 | перемычка в ТК-16 | 111 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-16 | ТК-16а | 107 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-17 | ТК-18а | 42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-18 | ТК-19 | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-19 | стена Разведчиков 17 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 17 | ЖД ИТП | 6,24 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-19 | стена ГВС Разведчиков 17 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Разведчиков 17 | ЖД ГВС | 5,5 | МП "Жилфонд" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-18 | врезка | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка | ТК-21 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-21 | стена Разведчиков 19 | 11,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 19 | ЖД ИТП | 4,31 | МП "Жилфонд" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-21 | стена ГВС Разведчиков 19 | 11,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Разведчиков 19 | ЖД ГВС | 4,48 | МП "Жилфонд" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| врезка | ТК-22 | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-22 | ТК-23 | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-23 | стена Магнитогорский пер 10 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Магнитогорский пер 10 | ЖД ИТП | 3,32 | МП "Жилфонд" | 0,082 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-23 | стена ГВС Магнитогорский пер 10 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Магнитогорский пер 10 | ЖД ГВС | 3,42 | МП "Жилфонд" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-17 | ТК-26 | 47 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-27 | стена Разведчиков 40 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 40 | ЖД ИТП | 17,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена- Разведчиков 38 | ответвление на строящийся склад | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-26 | стена Разведчиков 42 | 66 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 42 | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-16а |  | 107 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-16а | ТК-28 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 44 | ЖД ИТП | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Разведчиков 48 | ЖД ИТП | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-16 | ТК-30 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-30 | стена Разведчиков 50 | 61 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена Разведчиков 50 | ЖД ИТП | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Разведчиков 52 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-15 | стена-1 Братьев Гаденовых 8 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена-1 Братьев Гаденовых 8 | ответвление на Братьев Гаденовых 8 | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Братьев Гаденовых 8 | стена-2 Братьев Гаденовых 8 | 53 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Братьев Гаденовых 8 | ЖД ИТП | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Братьев Гаденовых 8 | ТК-40 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Братьев Гаденовых 9 | ЖД ИТП | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-14 | ТК-41 | 108 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-41 | ТК-42 | 87 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Прибор учета Ульяновский 12/2 | ответвление на Мастерские Ульяновский 12/2 | 1,67 | МОУ "Открытая общеобразовательная школа №86" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета Ульяновский 12 | Школа ИТП | 5,08 | МОУ "Открытая общеобразовательная школа №86" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-13 | ТК-43а | 76 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-43а | перемычка в ТК-43 | 56 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 54 | ответвление на Магазин Разведчиков 54 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-43а | стена Разведчиков 56 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 56 | смена диаметра | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-43а | стена Разведчиков 58 | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 58 | ЖД ИТП | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-12 | врезка | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| врезка | стена Разведчиков 64 | 49,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 64 | ЖД ИТП | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| врезка | ТК-102 | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 66 | ЖД ИТП | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-11 | стена Разведчиков 68 | 67,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 68 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-11 | Прибор учета Мурманская 24 | 132 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 24 | ДК ИТП | 11,54 | МУ "Дворец культуры им. XIX Партсъезда" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-9 | ТК-99 | 57,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-99 | ТК-99а | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 26 | ЖД ИТП | 2,46 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-10 | стена ГВС Мурманская 26 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Мурманская 26 | ЖД ГВС | 2,59 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-8 | стена Мурманская 30 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 30 | ЖД ИТП | 4,79 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-8 | стена ГВС Мурманская 30 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Мурманская 30 | ЖД ГВС | 4,47 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | стена Мурманская 30а | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 30а | ЖД ИТП | 4,41 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5 | ТК-85 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-85 | ТК-86 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 34 | ЖД ИТП | 5,25 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Прибор учета ГВС Мурманская 34 | ЖД ГВС | 5,53 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 32 | ЖД ГВС | 4,05 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена Мурманская 32 | ЖД ИТП | 3,88 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-86 | ТК-87 | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 36 | ЖД ИТП | 7,09 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 36 | ЖД ГВС | 7,18 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-87 | ТК-88 | 74,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 38 | ЖД ИТП | 6,18 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 38 | ЖД ГВС | 6,27 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-4 | ТК-74 | 22,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-74 | ТК-75 | 20,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 42 | ЖД ИТП | 5,93 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 42 | ЖД ГВС | 5,76 | МП "Жилфонд" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-75 | ТК-76 | 91,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена ГВС Мурманская 44 | ЖД ГВС | 6,16 | МП "Жилфонд" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена Мурманская 44 | ЖД ИТП | 6,31 | МП "Жилфонд" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-76 | перемычка в ТК-77 | 35,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 46 | ЖД ИТП | 4,24 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 46 | ЖД ГВС | 4,4 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета Разведчиков 40а | ДС ИТП | 6,48 | МДОУ "Детский сад № 43" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-3 | ТК-79 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 50 | ЖД ИТП | 3,8 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета ГВС Мурманская 50 | ЖД ГВС | 3,77 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | ТК-44 | 53 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-44 | ТК-45 | 16,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 55 | Бытовые услуги ИТП | 5,32 | ООО "Кауфман" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-46 | ТК-47 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Слесарная 1 | ЖД ИТП | 5,92 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Слесарная 1 | ЖД ГВС | 5,31 | МП "Жилфонд" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена Мурманская 53 | ЖД ИТП | 6,24 | ООО "УКЖКХ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 53 | ЖД ГВС | 6,16 | ООО "УКЖКХ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-59 | ТК-60 | 38,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 51 | ЖД ИТП | 4,72 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 51 | ЖД ГВС | 4,79 | МП "Жилфонд" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-49 | ответвление на ТК-52 | 5,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на ТК-52 | ТК-51 | 13,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Слесарная 5 | ЖД ИТП | 5,92 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Слесарная 5 | ЖД ГВС | 5,68 | МП "Жилфонд" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на ТК-52 | ТК-52 | 49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Слесарная 3 | ЖД ИТП | 5,69 | МУ "ДЕЗ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Слесарная 3 | ЖД ГВС | 5,92 | МУ "ДЕЗ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-49 | ТК-49а | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-49а | ТК-55а | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-53 | ТК-54 | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-54 | стена Профилакторий Тульская 40 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Профилакторий Тульская 40 | Санаторий-профилакторий ИТП | 7,39 | ООО "Санаторий-профилакторий "Полосухинский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-53 | №1 (ТК-53) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Прачечная Тульская 40 | Хозблок ИТП | 5,76 | ООО "Санаторий-профилакторий "Полосухинский" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| Прибор учета Тульская 27а | ДС ИТП | 5,6 | МДОУ "Детский сад № 19" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена ПЧ Тульская 33 | ПЧ ИТП | 6,88 | ОГПС №11 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-56 | смена диаметра | 50,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-57 | №2 (ТК-57) | 1,9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-58 | ТК-58/1 | 48,94 | ООО "Комплект-Центр" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-4 | ТК-71 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-71 | ТК-72а | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-70 | ТК-62 | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-62а | стена Мурманская 47 | 5,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 47 | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена Мурманская 49 | ЖД ИТП | 4,72 | МП "Жилфонд" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 49 | ЖД ГВС | 4,2 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Мурманская 49/2 | Разветвление | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена Мурманская 49/3 | ЖД ИТП | 8,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-64 | ТК-65 | 71 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 47/2 | ЖД ИТП | 2 | ЖСК "Огонек" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Прибор учета Мурманская 47/3 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-1 Мурманская 47/4 | ЖД ИТП | 17 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Мурманская 47/5 | ЖД ИТП | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-68 | ТК-69 | 58,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 47/7 | ЖД ИТП | 43 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Мурманская 47/6 | смена диаметра | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-71 | ТК-70 | 41 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-72а | ТК-72 | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-72 | перемычка в ТК-73 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 41 | ЖД ИТП | 7,36 | МП "Жилфонд" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-71 | стена Контора МУЖЭП-20 Мурманская 43 | 2,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Контора МУЖЭП-20 Мурманская 43 | Контора ИТП | 11,24 | МУЦБ КоиН адм. Новокузнецка по Орджоникидзевскому району | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | ТК-80 | 53 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-80 | ТК-83 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 37 | ЖД ИТП | 6,88 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-83 | ТК-84 | 58 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 39 | ЖД ИТП | 6,8 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 39 | ЖД ГВС | 6,96 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| стена Мурманская 35 | ЖД ИТП | 5,12 |  | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-81 | ТК-82 | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 33 | ЖД ИТП | 3,69 | МУ "ДЕЗ" | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-9 | ТК-89 | 71,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-89 | ТК-90 | 11,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 31 | ЖД ИТП | 4,13 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мурманская 31 | ЖД ГВС | 4,16 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ДС №278 Мурманская 29 | ДС ИТП | 5,3 | МДОУ "Детский сад № 278" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-28 | стена Магазин Разведчиков 52а | 3,84 | ООО "Алей" | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Магазин Разведчиков 52а | Минимаркет "Родник" ИТП | 4,06 | ООО "Алей" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-40а | ТК-40б | 177 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Надземная |
| ТК-40б | врезка 3 | 128 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Надземная |
| врезка 3 | ТК-40в | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Надземная |
| ТК-40в | ТК-39 | 108 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Надземная |
| ТК-37 | ответвление на Рубцовская 20 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-36 | ТК-35 | 36,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| Врезка 5 | врезка 6 | 41,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-36 | №1 (ТК-36) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Братьев Гаденовых 11 | ЖД ИТП | 58 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-1 Черняховского 3 | ответвление на Черняховского 3 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Черняховского 3 | стена-2 Черняховского 3 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Черняховского 3 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Черняховского 3 | стена-1 Братьев Гаденовых 12 | 49,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена-1 Братьев Гаденовых 12 | ответвление на Бр. Гаденовых 12 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Бр. Гаденовых 12 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Бр. Гаденовых 12 | смена диаметра | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 Братьев Гаденовых 12 | стена Братьев Гаденовых 10 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Братьев Гаденовых 10 |  | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-1 Черняховского 1 | ЖД ИТП-1 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-34 | ТК-33 | 110 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена-2 Черняховского 1 | ЖД ИТП-2 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Прибор учета Разведчиков 46 | Школа+Теплица ИТП | 10,05 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-33 | ТК-32 | 88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена Герцена 7 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-32 | ТК-31 | 92 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-31 | стена Разведчиков 46а | 72,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 46а | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-31 | стена-1 Герцена 5 | 70,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена-1 Герцена 5 | ответвление на Герцена 5 | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Герцена 5 | стена-2 Герцена 5 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Герцена 5 | ЖД ИТП | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Герцена 5 | стена Герцена 3 | 108 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-35а | стена Братьев Гаденовых 10а | 41 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Братьев Гаденовых 10а | ЖД ИТП | 5,7 | ЖСК "Шахтостроитель" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-1 Мурманская 47/4 | стена-2 Мурманская 47/4 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 Мурманская 47/4 | стена ВНС Мурманская 47 | 54 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ВНС Мурманская 47 | ВНС №503 ИТП | 3,92 | ЗАО "Водоканал" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-90 | врезка 1 | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| врезка 1 | врезка 2 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| врезка 2 | ТК-95 | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-95 | ТК-96 | 44,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 74 | ЖД ИТП | 5,53 | ООО УК "ОЖКХ" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена ГВС Разведчиков 74 | ЖД ГВС | 4,71 | ООО УК "ОЖКХ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-96 | №1 (ТК-96) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 76 | ЖД ИТП | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| смена вида 1 | смена вида 2 | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| смена вида 2 | УТ-1 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 80 | ЖД ИТП | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| врезка 1 | ТК-94 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 72 | ЖД ИТП | 4,37 | ООО УК "ОЖКХ" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена ГВС Разведчиков 72 | ЖД ГВС | 4,01 | ООО УК "ОЖКХ" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| врезка 2 | ТК-93 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена Прачечная Мурманская 29а | Прачечная ИТП | 9,17 | МДОУ "Детский сад № 278" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета Разведчиков 1 | Школа №53 ИТП | 9,91 | МОУ "Специальная общеобразовательная школа-интернат № 53" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-97 | смена типа прокладки | 193 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-98а | стена-1 Колыванская 19 | 42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена-1 Колыванская 19 | ДС ИТП-1 | 4,51 | МОУ "Начальная школа-детский сад № 210" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Мурманская 15 | ЖД ИТП | 97 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-98а | ТК-98 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-98 | стена-2 Колыванская 19 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена-2 Колыванская 19 | ответвление на Колыванская 19а | 4,58 | ТСЖ "Байдаевец" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Поликлиника Мурманская 28 | Цех полуфабрикатов ИТП | 2,62 | ООО "Партнер" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-40а | врезка 7 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| врезка 7 | Прибор учета Мурманская 13 | 3,6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 13 | Раздевалка (Хоккейная коробка) ИТП | 3,71 | МОУ ДОД "Детско-юношеский клуб физической подготовки № 2" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| врезка 7 | ТК-104 | 38,1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-104 | Прибор учета Мурманская 13 | 60,1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Прибор учета Мурманская 13 | Спортзал ИТП | 5,81 | МОУ ДОД "Детско-юношеский клуб физической подготовки № 2" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-104 | врезка 8 | 106 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| врезка 8 | Прибор учета Мурманская 13 | 7,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 13 | Пом. под трибуной ИТП | 5,52 | МОУ ДОД "Детско-юношеский клуб физической подготовки № 2" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-1 | Прибор учета Мурманская 54 | 6,89 | ООО "Новокузнецкремстрой" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 54 | АБК ИТП | 23,97 | ООО "Новокузнецкремстрой" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена-1 АТС Мурманская 40 | ответвление на Мастерские Мурманская 40 | 3,4 | ОАО "Электросвязь Южкузбассуголь" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-22 | стена Магазин Магнитогорский 10а | 4,42 | ООО "Горский" | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Магазин Магнитогорский 10а | Магазин ИТП | 5,96 | ООО "Горский" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Мастерские Ульяновский 12/2 | стена-2 Гараж Ульяновский 12/2 | 9,01 | МОУ "Открытая общеобразовательная школа №86" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Мастерские Ульяновский 12/1 | Мастерские ИТП | 3,5 | МОУ "Открытая общеобразовательная школа №86" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета Братьев Гаденовых 8а | ДМШ ИТП | 6,81 | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 40" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-18 | смена типа прокладки | 80 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета Магнитогорский 3 | Ответвление на Магнитогорский, 3 | 20 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ответвление на Магнитогорский, 3 | АБК ИТП | 13,14 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Ответвление на Магнитогорский, 3 | стена Помещение охраны Магнитогорский 3 | 24,48 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Помещение охраны Магнитогорский 3 | Помещение охраны, 2-ой корпус ИТП | 6,73 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Помещение охраны Магнитогорский 3 | стена Гараж Магнитогорский 3 | 25,59 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Гараж Магнитогорский 3 | Гараж, Стояночный бокс ИТП | 4,4 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-17 | стена-2 Разведчиков 38 | 139,06 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Герцена 2 | ответвление на Герцена 1а | 28 | ООО Магазин "УЮТ" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета Герцена 2 | Магазин ИТП | 11,17 | ООО Магазин "УЮТ" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| смена типа прокладки | Прибор учета "Взлет" Кузнецкпогрузтранс | 20 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ответвление на Рубцовская 14 | Врезка 5 | 23,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Врезка 5 |  | 15,03 | влад. Вальтер Л.Ф. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ответвление на Рубцовская 14 | ЖД ИТП | 19,79 | вл. ЖД №14 | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| врезка 6 | ЖД ИТП | 24,58 | вл. ЖД №10 | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| врезка 6 | ЖД ИТП | 21,13 | вл. ЖД №8 | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| УТ-1 (По запросу ГП от 19.06.15) | врезка 7 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| врезка 7 | ТК-37 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-39 | ЖД ИТП | 8,28 | вл. ЖД №26 откл | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| врезка 7 | ЖД ИТП | 14,76 | ф.л. Пляшечник Л.П. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| смена типа прокладки | ТК | 24,03 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК | ответвление на Депо Стрелочный 3 | 117,8 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК | ответвление на ГВС Депо Стрелочный 3 | 118,35 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Депо Стрелочный 3 | Локомотивное депо ИТП | 3,74 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Депо Стрелочный 3 | ответвление на Склад Стрелочный 3 | 4,3 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Склад Стрелочный 3 | Склад зап. частей ИТП | 2,94 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Склад Стрелочный 3 | ответвление на Цех ремонта Стрелочный 3 | 37,58 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Депо Стрелочный 3 | ответвление на Депо Стрелочный 3 | 29,05 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Депо Стрелочный 3 | Локомотивное депо ГВС | 3,24 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Депо Стрелочный 3 | Цех ремонта эл. приборов ГВС | 40,16 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Цех ремонта Стрелочный 3 | Цех ремонта эл. приборов ИТП | 5,41 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Цех ремонта Стрелочный 3 | ответвление на Пост Стрелочный 3 | 22,27 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Пост Стрелочный 3 | стена ПЭЦ Стрелочный 3 | 73,35 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена ПЭЦ Стрелочный 3 | ПЭЦ ИТП | 4,83 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Пост Стрелочный 3 | ответвление на Автосервис Стрелочный 3 | 39,59 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Автосервис Стрелочный 3 | стена Автосервис Стрелочный 3 | 2,94 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Автосервис Стрелочный 3 | Автосервис ИТП | 4,51 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Автосервис Стрелочный 3 | стена Склад Стрелочный 3 | 18,52 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Склад Стрелочный 3 | Матер. склад ИТП | 4,38 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Мастерские Ульяновский 12/2 | Гараж ИТП | 3,87 | МОУ "Открытая общеобразовательная школа №86" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 Гараж Ульяновский 12/2 | стена Мастерские Ульяновский 12/1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-99а | ТК-100 | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-99а | Бар ИТП | 14,11 | ООО "Фарма" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-21 | стена Военкомат Разведчиков 19 | 16,2 | ФГУ "Кемеровская КЭЧ района" Минобороны России | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Военкомат Разведчиков 19 | Военкомат ИТП | 5 | ФГУ "Кемеровская КЭЧ района" Минобороны России | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Гараж Мурманская 40 | Гараж ИТП | 4,44 | ОАО "Электросвязь Южкузбассуголь" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Мастерские Мурманская 40 | АТС ИТП | 4,28 | ОАО "Электросвязь Южкузбассуголь" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Рубцовская 20 | ответвление на Черняховского 16а | 50,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ответвление на Рубцовская 20 | ЖД ИТП | 12,84 | ф.л. Беппле А.В. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-55а | ТК-55 | 85 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Прибор учета Тульская 27а | Прачечная ИТП | 7,45 | МДОУ "Детский сад № 19" | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-40б | врезка т.А | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| врезка т.А | стена Мастерские Слесарная 2 | 5,54 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Мастерские Слесарная 2 | Мастерские ИТП | 10,14 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка т.А | ответвление на Гараж 1 Слесарная 2 | 16,73 | МП "Городская тепловая компания" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Гараж 1 Слесарная 2 | стена-1 Гараж 1 Слесарная 2 | 53,49 | МП "Городская тепловая компания" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Диспетчерская Слесарная 2 | Гараж 1 ИТП | 6,98 | МП "Городская тепловая компания" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Диспетчерская Слесарная 2 | стена-2 Гараж 1 Слесарная 2 | 44,25 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 Гараж 1 Слесарная 2 | стена Диспетчерская Слесарная 2 | 17,51 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Диспетчерская Слесарная 2 | Диспетчерская ИТП | 5,93 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Гараж 1 Слесарная 2 | ответвление на Гараж 2 Слесарная 2 | 56,75 | МП "Городская тепловая компания" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Гараж 2 Слесарная 2 | стена Гараж 2 Слесарная 2 | 7,64 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Гараж 2 Слесарная 2 | Гараж 2 ИТП | 7,5 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Гараж 2 Слесарная 2 | ответвление на АЗС Слесарная 2 | 30,42 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на АЗС Слесарная 2 | стена АЗС Слесарная 2 | 5 | МП "Городская тепловая компания" | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена АЗС Слесарная 2 | АЗС ИТП | 4,89 | МП "Городская тепловая компания" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на АЗС Слесарная 2 | разветвление на АБК Слесарная 2 | 65,2 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| разветвление на АБК Слесарная 2 | стена-1 АБК Слесарная 2 | 8,29 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 АБК Слесарная 2 | АБК ИТП-1 | 6,45 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| разветвление на АБК Слесарная 2 | стена-2 АБК Слесарная 2 | 11,59 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-2 АБК Слесарная 2 | АБК ИТП-2 | 5 | МП "Городская тепловая компания" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-40в | Прибор учета Слесарная 1а | 13,15 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| разветвление АТП Слесарная 1а | Ремонтные мастерские ИТП | 6,32 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| разветвление АТП Слесарная 1а | Стена Слесарная 1а/4 | 17,68 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| разветвление АТП Слесарная 1а | Стена Слесарная 1а/4 | 38,57 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| Стена Слесарная 1а/4 | Стена Слесарная 1а/3 | 27,52 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| Стена Слесарная 1а/3 | ответвление на Стоян. бокс Слесарная 1а/3 | 11,45 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| ответвление на Стоян. бокс Слесарная 1а/3 | Стоян. бокс ИТП | 10,15 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Стоян. бокс Слесарная 1а/3 | Ответвление на Слесарная 1а/5 | 9,87 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| Стена Слесарная 1а/3 | стена-1 Гараж Слесарная 1а/1 | 14,76 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена-1 Гараж Слесарная 1а/1 | ответвление на Гараж Слесарная 1а/1 | 8,56 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| ответвление на Гараж Слесарная 1а/1 | Гараж ИТП | 8,96 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| ответвление на Гараж Слесарная 1а/1 | ответвление на Склад Слесарная 1а | 31,33 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Склад Слесарная 1а | стена-2 Гараж Слесарная 1а/1 | 8,33 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Гараж Слесарная 1а/1 | Стена Слесарная 1астена Склад Слесарная 1а | 7,85 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Слесарная 1астена Склад Слесарная 1а | Мастерской склад ИТП | 4,78 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Склад Слесарная 1а | Стена Слесарная 1а/1 | 52,18 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Слесарная 1а/1 | стена АЗС Слесарная 1а/2 | 72,46 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена АЗС Слесарная 1а/2 | АЗС ИТП | 5,92 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Колыванская 19а | ДС ИТП-2 | 2,39 | МОУ "Начальная школа-детский сад № 210" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Колыванская 19а | стена-3 Колыванская 19 | 51,32 | ТСЖ "Байдаевец" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-3 Колыванская 19 | стена Колыванская 19а | 75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Колыванская 19а | ЖД ИТП | 9 | ТСЖ "Байдаевец" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Прибор учета Мурманская 54 | Ремонтный бокс ИТП | 63,71 | ООО "Новокузнецкремстрой" | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Прибор учета Мурманская 54 | Диспетчерская ИТП | 67,03 | ООО "Новокузнецкремстрой" | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ответвление на строящийся склад | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Эстакадная 10 | смена типа прокладки | 190,71 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ответвление на Эстакадная 10 | Прибор учета Эстакадная 10 | 182,82 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Т.А | смена типа прокладки | 90 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | смена типа прокладки | 130 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Надземная |
| ТК-3 | ТК-3а | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| ТК-3а | ТК-4 | 134 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Подземная канальная |
| смена диаметра | ТК-57 | 39,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| смена диаметра | ТК-97 | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Герцена 3 | ЖД ИТП | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Прибор учета Слесарная 1а | разветвление АТП Слесарная 1а | 5,42 | ОАО "Орджоникидзевское автотранспортное предприятие" | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| Прибор учета Эстакадная 10 | АБК ИТП | 10,58 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Черняховского 16а | ТК-36 | 38 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| стена-1 Гараж 1 Слесарная 2 | ответвление на Диспетчерская Слесарная 2 | 20,37 | МП "Городская тепловая компания" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  | стена Эстакадная 11 | 302,18 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Эстакадная 11 | Цех ИТП | 3,75 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на строящийся склад | стена-3 Разведчиков 38 | 20 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-3 Разведчиков 38 | ответвление на Герцена 2 | 50 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-79 | ТК-79а | 17 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Воронежская 58 | ЖД ИТП | 4,24 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-96 | стена Колыванская 34 | 53,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Колыванская 34 | ЖД ИТП | 3,76 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-58/1 | стена Слесарная 14 | 20,58 | ООО "КомплектЦентр" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена Слесарная 14 | Здание ИТП | 3,64 | ООО "КомплектЦентр" | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-18а | ТК-18 | 114 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 4,72 | влад. Вальтер Л.Ф. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
|  | ТК | 20,01 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК | ЖД ИТП | 5,28 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-67 | УТ-1 | 33,75 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Стена Тульская 21 | 6,66 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Стена Мурманская 12г | 42,84 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена Мурманская 12г | ЖД ИТП | 3,06 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| УТ-1 | УТ-2 | 74,76 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-2 | Стена Мурманская 14г | 13,99 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена Мурманская 14г | ЖД ИТП-2 | 2,7 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| УТ-2 | Стена Мурманская 14г | 24,42 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена Мурманская 14г | ЖД ИТП-1 | 3,35 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-26 | ТК-27 | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-26 | Прибор учета Разведчиков 40а | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-27 | ТК-27а | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-28 | ТК-29 | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-29 | стена Разведчиков 48 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-29 | стена Разведчиков 44 | 22,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-30 | стена Разведчиков 52 | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-30 | Прибор учета Братьев Гаденовых 8а | 70 | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 40" | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-32 | стена Герцена 7 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-33 | стена-2 Черняховского 1 | 15,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-33 | Прибор учета Разведчиков 46 | 106 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-34 | стена-1 Черняховского 1 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-35 | стена-1 Черняховского 3 | 33,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-35 | ТК-35а | 135 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-35 | ТК-34 | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| №1 (ТК-36) | стена Братьев Гаденовых 11 | 145 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-37 | ответвление на Рубцовская 14 | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-39 | УТ-1 (По запросу ГП от 19.06.15) | 47 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-40 | стена Братьев Гаденовых 9 | 47,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-41 | Байдаевский рынок, магазин, кафе ИТП | 62,1 | Предприниматель Чирвина В.М. | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-41 | Диспетчерский пункт ИТП | 31,35 | МТТП | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-42 | Прибор учета Ульяновский 12/2 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-42 | Прибор учета Ульяновский 12 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-43 | стена Разведчиков 54 | 16,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-44 | ТК-59 | 31,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-45 | ТК-46 | 28 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-45 | ТК-49 | 103 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-46 | Прибор учета Мурманская 55 | 9,12 | ООО "Кауфман" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-47 | стена Слесарная 1 | 5,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-47 | стена ГВС Слесарная 1 | 5,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-49а | ТК-53 | 51 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-51 | стена ГВС Слесарная 5 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-51 | стена Слесарная 5 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-52 | стена ГВС Слесарная 3 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-52 | стена Слесарная 3 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| №1 (ТК-53) | стена Прачечная Тульская 40 | 76,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-55 | Прибор учета Тульская 27а | 54 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-55 | ТК-56а | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-55 | стена ПЧ Тульская 33 | 20 | ОГПС №11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| №2 (ТК-57) | ТК-57/1 | 20 | ООО "Новокузнецкремстрой" и ООО "Комплект-Центр" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-59 | стена Мурманская 53 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-59 | стена ГВС Мурманская 53 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-60 | Магазин №5 ИТП | 30,97 | ЧП Москаленко | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-60 | стена Мурманская 51 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-60 | стена ГВС Мурманская 51 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-61 | стена Мурманская 49 | 7,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-61 | стена ГВС Мурманская 49 | 7,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-62 | ТК-64 | 30,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-62а | ТК-61 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-63 | стена Мурманская 49/3 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-63 | стена Мурманская 49/2 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-64 | ТК-63 | 91 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-65 | стена Мурманская 47/2 | 5 | ЖСК "Огонек" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-65 | ТК-66 | 88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-66 | Прибор учета Мурманская 47/3 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-66 | ТК-67 | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-67 | стена-1 Мурманская 47/4 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-67 | ТК-68 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-68 | стена Мурманская 47/5 | 34 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-69 | стена Мурманская 47/7 | 42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-69 | стена Мурманская 47/6 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК-73 | стена Мурманская 41 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-73 | стена Воронежская 58 | 28,78 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-74 | стена-1 АТС Мурманская 40 | 9,02 | ОАО "Электросвязь Южкузбассуголь" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-74 | стена Гараж Мурманская 40 | 16,06 | ОАО "Электросвязь Южкузбассуголь" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-75 | стена Мурманская 42 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-75 | стена ГВС Мурманская 42 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-76 | стена Мурманская 44 | 35,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-76 | стена ГВС Мурманская 44 | 35,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-77 | стена Мурманская 46 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-77 | стена ГВС Мурманская 46 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-79 | Прибор учета Мурманская 50 | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-79 | Прибор учета ГВС Мурманская 50 | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-79 | Стена Мурманская 46а | 14,6 | ООО "Кауфман" | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-79а | стена ГВС Мурманская 48 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-80 | ТК-81 | 22 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-81 | стена Мурманская 35 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-82 | стена Мурманская 33 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-83 | стена Мурманская 37 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-84 | стена Мурманская 39 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-84 | стена ГВС Мурманская 39 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-85 | стена Мурманская 32 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-85 | стена ГВС Мурманская 32 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-86 | Прибор учета Мурманская 34 | 5,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-86 | Прибор учета ГВС Мурманская 34 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-87 | стена Мурманская 36 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-87 | стена ГВС Мурманская 36 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-88 | стена Мурманская 38 | 8,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-88 | стена ГВС Мурманская 38 | 8,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-89 | ТК-91 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-89 | ТК-92 | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-90 | стена Мурманская 15 | 89 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-91 | стена ГВС Мурманская 31 | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-91 | стена Мурманская 31 | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-92 | стена ДС №278 Мурманская 29 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-93 | смена диаметра | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-94 | стена Разведчиков 72 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-94 | стена ГВС Разведчиков 72 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-95 | стена Прачечная Мурманская 29а | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-95 | стена Разведчиков 74 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-95 | стена ГВС Разведчиков 74 | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| №1 (ТК-96) | стена Разведчиков 76 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-96 | смена вида 1 | 170 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-97 | Прибор учета Разведчиков 1 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-99 | стена Поликлиника Мурманская 28 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-100 | стена Мурманская 26 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-102 | стена Разведчиков 66 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Магазин Разведчиков 54 | ЖД ИТП | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Магазин Разведчиков 54 | Магазин ИТП | 4,03 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-1 | Комплекс ИТП | 421,56 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена котельная БЦК-2 | Забор | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0 | Надземная |
| т.А | Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0 | Надземная |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | врезка | 28,65 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,517 | Надземная |
| врезка |  | 24,42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,517 | Надземная |
| стена-1 бойлерной | стена-2 бойлерной | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,517 | Подвальная |
| стена-2 бойлерной | Забор | 51,08 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,517 | Надземная |
| Забор | стена котельная БЦК-2 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,616 | Надземная |
| т.А |  | 3,95 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0 | Надземная |
|  | врезка | 1,01 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
|  |  | 4,14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0 | Надземная |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская |  | 2,4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
| врезка в подачу на Кузнецкпогрузтранс |  | 7,38 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0 | Надземная |
|  | Т.А | 4,75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0 | Надземная |
| Т.А |  | 4,69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,15 | Надземная |
|  | врезка в обратку на Кузнецкпогрузтранс | 9,04 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Забор | т.А | 21,84 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0 | Надземная |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | ТК-1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | Надземная |
|  | Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | 11,7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0 | Надземная |
|  |  | 11,6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
|  | врезка в подачу на Кузнецкпогрузтранс | 5,49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0 | Надземная |
|  | врезка в обратку на Кузнецкпогрузтранс | 5,89 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
| врезка в подачу на Кузнецкпогрузтранс |  | 4,58 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 1,58 |  | 0 | 0 |  |
| врезка в обратку на Кузнецкпогрузтранс |  | 1,33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
|  | стена-1 бойлерной | 9,39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,517 | Надземная |
|  |  | 6,97 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
|  |  | 2,86 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,359 | Надземная |
| т.А |  | 4,73 |  | 0,05 | 0 | Надземная |
|  | врезка | 6,93 |  | 0 | 0,05 | Надземная |
| ТК-56а | Стена Слесарная 7 | 92,05 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Разветвление на Слесарная 7 к.2 | АБК ИТП | 4 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Врезка на ИТП Слесарная, 7, 7 к.3 | Контора и "Колесный Двор" Шиномонтажная мастерская | 2 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Мурманская 46а | Магазин ИТП | 1,24 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Стена Слесарная 7 | Стена Слесарная 7а к.3 | 48 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена Слесарная 7а к.3 | Гаражи ИТП | 2 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-7 | Стена ГВС ж.д. №30а Мурманская | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена ГВС ж.д. №30а Мурманская | ЖД ГВС | 4,41 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление на Слесарная 1а/5 | Стена Слесарная 1а/3 | 15,84 |  | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| Ответвление на Слесарная 1а/5 | Стена Слесарная 1а/3 | 17,02 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Слесарная 1а/3 | Стена Слесарная 1а/5 | 14,98 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Слесарная 1а/5 | Сварочный цех ИТП | 1,78 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Слесарная 1а/4 | Стена Слесарная 1а | 77,16 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Слесарная 1а | АБК+Диспетчерская ИТП | 2,04 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| УТ-1 | стена Разведчиков 80 | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Разветвление на ЖД ул. Разведчиков, 2 | 139 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Разветвление на ЖД ул. Разведчиков, 2 | ЖД ИТП | 28 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Разветвление на ЖД ул. Разведчиков, 2 | ЖД ИТП | 70 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-28 | стена Разведчиков 42 | 9 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Разведчиков 42 | Магазин ИТП | 5,5 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-39 | ЖД ИТП | 38,81 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-56 |  | 37 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 7 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-56а | ТК-56 | 54 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-62 | ТК-62а | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Разветвление | ЖД ИТП-1 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| Разветвление на Слесарная 7 к.2 | Врезка на ИТП Слесарная, 7, 7 к.3 | 32 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Врезка на ИТП Слесарная, 7, 7 к.3 | Стена Слесарная 7 | 4 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Слесарная 7 | Разветвление на Слесарная 7 к.2 | 5 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Тульская 21 | ЖД ИТП | 2 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Прибор учета "Взлет" Кузнецкпогрузтранс | ответвление на Эстакадная 10 | 40 | ОАО "Кузнецкпогрузтранс" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| смена типа прокладки | ТК-20 | 30 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Герцена 1а | Прибор учета Герцена 2 | 2 | ООО Магазин "УЮТ" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-57/1 | ТК-58 | 52 | ООО "Новокузнецкремстрой" и ООО "Комплект-Центр" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| перемычка в ТК-73 | ТК-73 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| перемычка в ТК-77 | ТК-77 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| перемычка в ТК-43 | ТК-43 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| перемычка в ТК-16 | ТК-16 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
|  | ТК-17 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подземная канальная |
| ТК-20 | Прибор учета Магнитогорский 3 | 3 | Филиал ФГУП "Охрана" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-27а | стена- Разведчиков 38 | 17,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| смена диаметра | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-10 | стена Мурманская 26 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Мурманская 26 | ЖД ИТП | 4,3 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-59 | стена ГВС Мурманская 53 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Мурманская 53 | ЖД ГВС | 3,84 | ООО "УКЖКХ" | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| смена диаметра | ЖД ИТП | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-83 | стена ГВС Мурманская 37 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Мурманская 37 | ЖД ГВС | 3,38 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-81 | стена ГВС Мурманская 35 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Мурманская 35 | ЖД ГВС | 3,26 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| смена типа прокладки | смена типа прокладки | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| смена типа прокладки | ТК-98а | 80 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| смена типа прокладки | смена типа прокладки | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Подземная канальная |
| смена типа прокладки | ТК-40а | 68 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | Надземная |
| смена диаметра | стена-2 Братьев Гаденовых 12 | 38 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  | ЖД ИТП | 59 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Разветвление | ЖД ИТП-2 | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
|  |  | 39,62 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,616 | Надземная |
|  |  | 3,75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,517 | Надземная |
|  |  | 18,36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0 | 0,616 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали №1 котельной ЗРК

1. Характеристики тепломагистрали котельной №1 ЗРК, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗРК | стена котельная ЗРК (2 оч.) | 9,11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 4 |
| стена котельная ЗРК (2 оч.) | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | смена диаметра | 344 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| смена диаметра | ТК-97 | 160 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-99 | ТК-100 | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-100 | ТК-101 | 91 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-101 | ТК-102 | 65 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-102 | ТК-103 | 120 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-98 | ТК-99 | 202 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-97 | ТК-98 | 80 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-103 | ответвление на Кирпичная 7а | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ответвление на Кирпичная 7а | ТК-104 | 107 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-109 | ответвление на ГВС Монтажная 21, 23 | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ответвление на ГВС Монтажная 21, 23 | ТК-109а | 65,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-105 | ТК-106 | 44 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-106 | ТК-107 | 49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-107 | ТК-108 | 27,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-104 | ТК-105 | 79 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | 2 |
| ТК-108 | ТК-109 | 72 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |



## Схема и структура тепломагистрали №2 котельной ЗРК

1. Характеристики тепломагистрали котельной №2 ЗРК, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗРК | стена котельная ЗРК (1 оч.) | 26,88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 4 |
| врезка 1 | врезка 3 | 97 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| стена котельная ЗРК (1 оч.) | Прибор учета 1 оч. котельная ЗРК | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Прибор учета 1 оч. котельная ЗРК | врезка 1 | 310 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| врезка 3 | ТК-4 | 149 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-34 | врезка | 94 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | 2 |
| ТК-33 | ТК-33а | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | 2 |
| ТК-32 | ТК-33 | 191 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-33а | ТК-34 | 105 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | 2 |
| ТК-36 | ТК-37 | 58 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-37 | ТК-38 | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| врезка | ТК-36 | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-4 | ТК-5 | 157 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-31 | ТК-32 | 126 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | 2 |
| ТК-5 | ТК-31 | 42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,359 | 0,359 | 2 |



## Схема и структура тепломагистрали котельной интерната 66

1. Характеристики тепломагистрали котельной интерната 66, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10,49 |  | 0,1 | 0,1 |
| ст. Котельной | ТК-1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 |
| ТК-1 | ТК-6 | 43 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 |
| ТК-6 | ст. Прачечной | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,027 | 0,027 |
|  |  | 3,87 |  | 0,027 | 0,027 |
| ТК-6 | ТК-7 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 5,24 |  | 0,05 | 0,05 |
| ТК-7 | ст. Медпункт | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 |
| ТК-7 | ст. Администрации | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 6,1 |  | 0,05 | 0,05 |
| ТК-1 | ТК-2 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 |
| ТК-2 | ст. Столовой | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 |
|  |  | 6,26 |  | 0,069 | 0,069 |
| ТК-2 | Вр. 1 | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 |
| Вр.1 | ст. Корпус №3 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 4 |  | 0,05 | 0,05 |
| Вр.1 | ст. Корпус №5 | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3,51 |  | 0,05 | 0,05 |
| Вр. 1 | ТК-3 | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 |
| ТК-3 | ТК-4 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 |
| ТК-4 | ст. Корпуса №4 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 |
|  |  | 3,58 |  | 0,04 | 0,04 |
| ТК-4 | ст. Корпус №6 | 49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 |
|  |  | 3,38 |  | 0,04 | 0,04 |
| ТК-3 | ТК-5 | 77 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 |
| ТК-5 | ст. Корпус №2 | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 |
|  |  | 3,77 |  | 0,05 | 0,05 |
| ТК-5 | ст. Корпус №1 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 |
|  |  | 3,98 |  | 0,05 | 0,05 |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №6

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №6, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | стена Котельной №6 | 4,97 | ОАО ГТК | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-1 | Задвижка | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Задвижка | 1 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| Прибор учета ООО "Арт-Профиль" | ответвление на 375 км, 32/1 | 124 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| ответвление на 375 км, 32/1 | стена 375 км, 32/2 | 77 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| стена 375 км, 32/2 | Склад ИТП | 2,7 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ответвление на 375 км, 32/1 | Задвижка | 1 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| СК | стена 375 км, 32 | 20 | ООО "Герат" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 54 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена Энергоцех ИТП | Энергоцех ИТП | 31,74 | МКП города Новокузнецка "СИЗиИС" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-2 | Задвижка | 1 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Читинский 7 | ответвление на Магазин Читинск | 7,41 | ЗАО "СК "Южкузбассуглестрой" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Магазин Читинск | АБК ИТП | 8,46 | ЗАО "СК "Южкузбассуглестрой" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Магазин Читинск | Задвижка | 16,33 | ИП Асянова Н.С. | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК СИЗИС | стена Энергоцех ИТП | 32 | МУ "Служба инженерной защиты и искусственных сооружений" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК 2/1 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| стена АБК Читинский 2 | АБК ИТП | 6,53 | МУ "Служба инженерной защиты и искусственных сооружений" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК 2/1 | СК-1 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| СК-1 | ТК-3 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК СИЗИС | стена Гараж Читинский 2 | 50 | МУ "Служба инженерной защиты и искусственных сооружений" | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Гараж Читинский 2 | Гараж ИТП | 2,88 | МУ "Служба инженерной защиты и искусственных сооружений" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-4 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена Читинский 3а | ДС ИТП | 4,66 | МДОУ "Детский сад № 85 общеразвивающего вида" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-5 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Читинский 3 | ЖД-ввод | 3,1 | ООО "Управдом" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Задвижка | ТК-6 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | ТК | 30,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Читинский 12 | ЖД-ввод | 3,13 | ООО "Управдом" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Читинский 5 | ЖД-ввод | 3,09 | ООО "Управдом" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК СИЗИС | Смена диаметра | 27 | МКП города Новокузнецка "СИЗиИС" | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК 2/1 | Прибор учета МКП города Новоку | 11,43 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета МКП города Новоку | ТК СИЗИС | 1,52 | МУ СИЗИС | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Смена диаметра | стена АБК Читинский 2 | 11,7 | МУ "Служба инженерной защиты и искусственных сооружений" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Котельной №6 | Прибор учета Взлет | 2,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Прибор учета Взлет | ТК-1 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена 375 км, 32 | Офис ИТП | 4,64 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена 375 км, 32/1 | Бокс ИТП | 2,67 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Задвижка | стена Читинский 5 | 42 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Задвижка | стена Читинский 3 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Задвижка | стена Читинский 3а | 82 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| Задвижка | стена Читинский 7 | 20,08 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Задвижка | Прибор учета ООО "Арт-Профиль" | 7 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| Задвижка | СК | 14 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена 375 км, 32/1 | 99 | ЧП Афанасьев Ю.А. | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Задвижка | Магазин ИТП | 15,33 | ИП Асянова Н.С. | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
|  |  | 103,37 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 1,96 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ТК-3 | стена СТО | 103 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| стена СТО | СТО ИТП | 4 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| ТК-5 | Стена 375км, 36а | 95 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Стена 375км, 36а | Здание ИТП | 4 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ТК | стена Читинский 12 | 2,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №19

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №19, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | стена котельной №19 | 5,77 | ОАО ГТК | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| стена котельной №19 | ТК-1а | 22,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-1 | стена Школа №19 Крупская, 35 | 57,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Школа №19 Крупская, 35 | ИТП Школа | 5,26 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-1а | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Задвижка ТК-1а | ТК-1 | 43 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №32

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №32, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №32 | стена Котельная №32 | 9,37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| К-1 | К-8 | 80 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена СП Металлург | ИТП Профилакторий | 11,79 | ООО СП "Металлург" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| К-1 | К-2 | 50 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Стена Столовая | ИТП Столовая | 3 | Колобовникова Н.Р. | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| К-2 | Ответвление | 2 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| Ответвление | Стена Столовая | 22 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Ответвление |  | 14 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| К-2 | К-3 | 58 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| К-3 | т.А | 253 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| т.А | Смена диаметра | 8 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| Смена вида прокладки | К-6 | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Смена вида прокладки | К-7 | 64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| К-7 | Прибор учета Жасминаая 31 | 28 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Прибор учета Жасминаая 31 | ДС ИТП | 6,81 | МДОУ "Детский сад №24" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| К-7 | К-7' | 145 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| К-7' | Стена Очистных сооружений | 16 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Очистных сооружений | Очистные сооружения ИТП | 6,57 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| К-7' | Стена Насосной | 5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Насосной | Насосная ИТП | 9,61 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| К-6 | К-9 | 55 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| К-9 | К-10 | 155 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| К-10 | Прибор учета Жасминная 29 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета Жасминная 29 | ИТП Детский сад | 6,01 | МОУ "Школа-интернат №66" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| т.Б | Смена диаметра | 10 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| т.А | К-5 | 4 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК | стена АБК | 3 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК | Стена Вагончик №2 | 11 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Вагончик №2 | Вагончик №2 ИТП | 3,84 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Вагончик №2 | Вагончик №1 ИТП | 17 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| К-4 | К-4' | 42 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| К-4' | Стена гараж | 13,35 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена АБК | Гараж+Жилые дома ИТП | 4,93 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| К-5 | ТК | 50 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| К-8 | Стена СП Металлург | 50 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| К-8 | ПНС ИТП | 13 | МУ ДЕЗ | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена Котельная №32 | К-1 | 77 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| стена АБК | АБК ИТП | 4,59 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 59,96 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | 100,47 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | 26,34 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 50,35 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | 55,96 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | 141,93 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | 32,56 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 117,99 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 44,57 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 30,34 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 24,87 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 26,36 |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | 18,87 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| т.А | Стена забора | 15,36 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| т.Б | Стена забора | 19,46 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Смена диаметра | т.Б | 20 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Смена диаметра | Смена диаметра | 42 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Смена диаметра | Смена вида прокладки | 91 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
|  |  | 69,72 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 122,27 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 13,96 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 21,65 |  | 0,04 | 0,04 |  |
|  |  | 21,89 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 6,53 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 62,23 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 4,31 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Стена забора | К-4 | 24,69 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Стена забора | т.А | 17,36 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 34,65 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 37,79 |  | 0,1001 | 0,1001 | Подземная канальная |
| К-8 | Застройка ЖД ИТП | 220 |  | 0,10001 | 0,10001 | Надземная |
| стена Садопарковая, 32 | общежитие ИТП | 9 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена АБК | Гараж-стоянка ИТП | 4,93 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Голубь

1. Характеристики тепломагистрали котельной Голубь, содержащиеся в электронной модели


| **Наимено**  **вание начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Голубь | Стена-1 Котельная Голубь | 19,1 | ОАО ГТК | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Стена-1 Котельная Голубь | Стена Прачечная | 24 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Прачечная | Прачечная ИТП | 2 | МАУ "Оздоровительные центры" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Котельная Голубь | Стена-2 Котельная Голубь | 4 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена-2 Котельная Голубь | ТК-1 | 45 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Стена Корпус №1 | 10,5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 45 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-2 | Стена Корпус №2 | 6 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Корпус №2 | Корпус №2 ИТП | 2 | МАУ "Оздоровительные центры" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | Ответвление на АБК ИТП | 60 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Ответвление на АБК ИТП | ТК-3 | 3 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-3 | Стена АБК | 26 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена АБК | АБК ИТП | 2 | МАУ "Оздоровительные центры" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Ответвление на АБК ИТП | Стена Столовая | 23 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена Столовая | Столовая ИТП | 2 | МАУ "Оздоровительные центры" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Стена Корпус №1 | Корпус №1 ИТП | 2 | МАУ "Оздоровительные центры" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 28 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Надземная |
|  |  | 15 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Полосухино

1. Характеристики тепломагистрали котельной Полосухино, содержащиеся в электронной модели


| **Балансовая принадлежность** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ст.Полосухино | стена Котельная Полосухино | 28,51 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ОАО РЖД | ТК-3 | стена Здание конторы ПЧ | 37 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-3 | ТК-4 | 19,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-4 | стена ЖД Станционная, 21 | 57 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-4 | ТК-5 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-5 | стена ЖД Станционная, 19 | 10 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-5 | ТК-6 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-6 | стена ЖД Станционная, 17 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-6 | ТК-7 | 20,5 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-7 | стена ЖД Станционная, 15 | 10 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-1 | ТК-8 | 37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ОАО РЖД, ПЧ-35 | ТК-9 | ТК-10 | 76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ОАО РЖД, ПЧ-35 | ТК-10 | ответвление на компресс. | 45 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ОАО РЖД, ПЧ-35 | ТК-13 | ТК-14 | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-13 | стена Пост ЗЦ | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ПЧ-35 | ТК-14 | разветвление | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ОАО РЖД | ТК-14 | стена Табельная | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  | ТК-10 | ТК-11 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  | ТК-11 | ТК-12 | 55 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
|  | ТК-12 | стена АБК | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-11 | стена Туалет | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-2 | ТК-3 | 73 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-9 | ТК | 19 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК | стена ЖД Станционная, 22 | 57 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК | стена ЖД Станционная, 20 | 16 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-2 | ТК-1 | 52 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-8 | ТК-9 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| МП ССК | стена Котельная Полосухино | ТК-1 | 6 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
|  | стена ЖД Станционная, 15 | ЖД ИТП | 2,39 | 0,0820001 | 0,0820001 | Подвальная |
|  | стена ЖД ГВС Станционная, 15 | ЖД ГВС | 3,11 | 0,0690001 | 0,0690001 | Подвальная |
| МП ССК | ТК-7 ГВС | стена ЖД ГВС Станционная, 15 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-6 ГВС | ТК-7 ГВС | 20,5 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-5 ГВС | ТК-6 ГВС | 36 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-6 ГВС | стена ЖД ГВС Станционная, 17 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | стена ЖД Станционная, 17 | ЖД ИТП | 7,62 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | стена ЖД ГВС Станционная, 17 | ЖД ГВС | 7,88 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  | стена ЖД Станционная, 19 | ЖД ИТП | 3,08 | 0,0820001 | 0,0820001 | Подвальная |
|  | стена ЖД ГВС Станционная, 19 | ЖД ГВС | 2,56 | 0,0690001 | 0,0690001 | Подвальная |
| МП ССК | ТК-5 ГВС | стена ЖД ГВС Станционная, 19 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-4 ГВС | ТК-5 ГВС | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-4 ГВС | стена ЖД ГВС Станционная, 21 | 56 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | стена ЖД ГВС Станционная, 21 | ЖД ГВС | 4,63 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | стена ЖД Станционная, 21 | ЖД ИТП | 4,66 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| МП ССК | ТК-3 ГВС | ТК-4 ГВС | 19,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ОАО РЖД | ТК-3 ГВС | стена Здание конторы ПЧ ГВС | 37 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  | стена Здание конторы ПЧ ГВС | АБК ГВС | 3,61 | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
|  | стена Здание конторы ПЧ | Здание конторы ПЧ ИТП | 4,01 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| МП ССК | ТК-2 ГВС | ТК-3 ГВС | 73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-2 ГВС | ТК-1 ГВС | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-1 ГВС | ТК-8 ГВС | 37 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-8 ГВС | ТК-9 ГВС | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК-1 ГВС | стена Котельная Полосухино ГВС | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  | ТК-9 ГВС | ТК-10 ГВС | 76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-10 ГВС | ответвление на компресс. | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-13 ГВС | стена Пост ЗЦ ГВС | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | стена Пост ЗЦ ГВС | Пост ЗЦ ГВС | 3,71 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | стена Пост ЗЦ | Пост ЗЦ ИТП | 2,73 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | ТК-13 ГВС | ТК-14 ГВС | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-14 ГВС | стена Табельная ГВС | 15 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  | стена Табельная ГВС | Табельная ГВС | 3,39 | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| ОАО РЖД | стена Табельная | Табельная ИТП | 3,9 | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| ПЧ-35 | ТК-14 ГВС | стена Мех. мастерские ГВС | 120 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ПЧ-35 | стена Мех. мастерские ГВС | ГВС | 4,03 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ПЧ-35 | стена Мех. мастерские | ИТП | 4,19 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| МП ССК | ТК-9 ГВС | ТК ГВС | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| МП ССК | ТК ГВС | стена ЖД ГВС Станционная, 20 | 16 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  | стена ЖД Станционная, 20 | ЖД ИТП | 3,1 | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| МП ССК | ТК ГВС | стена ЖД ГВС Станционная, 22 | 57 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | стена Туалет | Туалет ИТП | 4,02 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | стена АБК | АБК ИТП | 3,04 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | стена ЖД Станционная, 22 | ЖД ИТП | 3 | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ранее - сети МП ССК (ОТКЛ. с видимым разрывом в ка | ТК-8 | стена Гараж | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ранее - МП ССК (ОТКЛ. с видимым разрывом в камере | ТК-8 ГВС | стена Гараж ГВС | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-3 | стена Магазин | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | ТК-3 ГВС | стена Магазин ГВС | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | стена ЖД ГВС Станционная, 20 | ЖД ГВС | 2,77 | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  | стена ЖД ГВС Станционная, 22 | ЖД ГВС | 2,62 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  | стена Гараж | Гараж ИТП | 2,91 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  | стена Гараж ГВС | Гараж ГВС | 2,56 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  | стена Магазин | Магазин ИТП | 1,58 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  | стена Магазин ГВС | Магазин ГВС | 1,46 | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ПЧ-35 | разветвление | стена Мех. мастерские | 60 | 0,05 | 0,05 |  |
| ПЧ-35 | разветвление | Бытовки ИТП | 6,55 | 0,05001 | 0,05001 |  |
|  | ответвление на компресс.ИТП | ТК-13 | 32 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
|  |  |  | 8,6 | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  | ответвление на компресс.ГВС | ТК-13 ГВС | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  |  | 9,29 | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  |  | 1000 | 0,082 | 0,082 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Таргай

1. Характеристики тепломагистрали котельной Таргай, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОРК "Таргай" | стена котельной ОРК Таргай | 9,48 | ООО НСК | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| стена котельной ОРК Таргай | Задвижка | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 99 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-4 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-12 | Задвижка | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Прибор учета Корпус №31 | Корпус 31 ИТП | 4,88 | МКУ ЦРДиПсОВ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Задвижка | ТК-5 | 169 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-5 | Задвижка | 1 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| стена Лесная 20 | ЖД ИТП | 3,77 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 279 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-6 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Корпус №6 | Корпус 6 ИТП | 2,01 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 62 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | Задвижка | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета Приемный покой | Приемный покой ИТП | 3 | МКУ ЦРДиПсОВ | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 36 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-8 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Ответвление на ИТП Гараж | стена Гараж | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| стена Гараж | Гараж ИТП | 2,06 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| Ответвление на ИТП Гараж | ТК-11 | 127 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-11 | Задвижка | 1 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена Лесная 22 | ЖКХ ИТП | 3,05 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК-9 | 84 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-9 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Прибор учета Столовая | Столовая ИТП | 3,26 | МКУ ЦРДиПсОВ | 0,082 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-10 | разветвление ИТП | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| разветвление ИТП | смена диаметра | 100 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| смена диаметра | Прибор учета Корпус №10 | 1 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Прибор учета Корпус №10 | Корпус 10 ИТП | 3,16 | МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| разветвление ИТП | т.В | 33 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| врезка 1 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Прибор учета Корпус №2 | Корпус 2 ИТП | 4,37 | МКУ ЦРДиПсОВ | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| врезка 1 | врезка 2 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| врезка 2 | Прибор учета Корпус №1 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| Прибор учета Корпус №1 | ответвление на Пристройку | 2,89 | МКУ ЦРДиПсОВ | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 2 | ответвление на Корпус №9 | 24 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ответвление на Корпус №9 | стена Корпус №9 | 7 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Корпус №9 | Корпус 9 ИТП | 5,4 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Корпус №9 | стена Баня | 30 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Баня | Баня ИТП | 4,18 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Задвижка | ТК-10 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-5 | Школа ИТП | 10 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| т.В | врезка 1 | 28 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| т.В | стена Корпус 3 | 15,19 |  | 0 | 0 |  |
| стена Корпус 3 | Корпус 3 ИТП | 5,65 |  | 0 | 0 |  |
| ответвление на Пристройку | Пристройка ИТП | 19,55 |  | 0 | 0 |  |
| ответвление на Пристройку | Корпус 1 ИТП | 6,66 | МКУ ЦРДиПсОВ | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-12 |  | 85,8 |  | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 6,79 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 23,4 |  | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 6,4 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 25,95 |  | 0,0820001 | 0,0820001 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 6,36 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 27,15 |  | 0,0820001 | 0,0820001 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 6,52 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 26,89 |  | 0,0690001 | 0,0690001 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 7,17 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Задвижка | Прибор учета Корпус №2 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Задвижка | ТК | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-9 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Задвижка | Прибор учета Столовая | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Задвижка | ТК-10 | 163 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Задвижка | Ответвление на ИТП Гараж | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Задвижка | Прибор учета Клуб-столовая, приемный покой | 15 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена Корпус №6 | 22 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Задвижка | стена Лесная 22 | 9 | КУМИ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-4 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена Лесная 20 | 46 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| Задвижка | Прибор учета Корпус №31 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Задвижка | ТК-12 | 217 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Задвижка | ТК-1 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
|  |  | 7 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК | Задвижка | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК | Пристройка ИТП | 19,55 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| ТК | Стена Насосной | 20 |  | 0,150001 | 0,150001 | Подземная канальная |
| Стена насосной | Насосная ИТП | 2 |  | 0,150001 | 0,150001 | Подвальная |
|  |  | 12,82 |  | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |
|  |  | 43,12 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 22,35 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 27,91 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 4,53 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №1

1. Характеристики тепломагистрали котельной Школы №1, содержащиеся в электронной модели


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
|  |  | 4,6 |  | 0,082 | 0,082 | 4 |
|  |  | 7,73 |  | 0,082 | 0,082 | 4 |
| Стена котельной школы №1 | Врезка на Пролетарская, 81а | 40 |  | 0,1 | 0,1 | 2 |
| Врезка на Пролетарская, 81а | Стена Пролетарская 81 | 20 |  | 0,1 | 0,1 | 2 |
| Врезка на Пролетарская, 81а | Стена Пролетарская, 81а | 1,36 |  | 0,10001 | 0,10001 | 2 |
| Стена Пролетарская, 81а | Здание ИТП | 5,27 |  | 0,10001 | 0,10001 | 4 |



## Схема и структура тепломагистрали котельной КЦК

1. Характеристики тепломагистрали котельной КЦК, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-7 (ТК-23/12) | УТ-8 (ТК-23/11) | 61 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-3 (ТК-10а) | УТ-4 | 79 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-4 | УТ-5 | 95 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-5 | УТ-6 | 81 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-6 | УТ-7 (ТК-23/12) | 65 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-11 (ТК-23/14) | ТК-41 | 77 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| ТК-41 | Задвижка | 1 |  | 0,309 | 0,309 | 2 |
| Задвижка | ТК-40 | 78 |  | 0,309 | 0,309 | 2 |
| УТ-8 (ТК-23/11) | УТ-9 (ТК-23/10) | 44 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-9 (ТК-23/10) | УТ-10 (ТК-23/13) | 45 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| УТ-10 (ТК-23/13) | УТ-11 (ТК-23/14) | 74 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| т.Б | Т5 | 103 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-3 | т.А | 16 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| т.А | т.Б | 15 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т5 | Т6 | 45 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т6 | Т7 | 20 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т7 | Т8 | 92 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т8 | ТК4 | 38 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК4 | ТК-5' | 44 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-5' | ТК-7 | 36 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| ТК-7 | СК | 24 |  | 0,517 | 0,517 | 3 |
| СК | ТК-8с | 37 |  | 0,517 | 0,517 | 3 |
| ТК-8с | ТК-8 | 29 |  | 0,517 | 0,517 | 3 |
| ТК-8 | ТК-9 | 74 |  | 0,517 | 0,517 | 3 |
| ТК-9 | УТ-1 (ТК-9а) | 48 |  | 0,414 | 0,414 | 2 |
| УТ-1 (ТК-9а) | УТ-2 (ТК-9б) | 468 |  | 0,359 | 0,359 | 1 |
| УТ-2 (ТК-9б) | Задвижка | 1 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| Задвижка | УТ-3 (ТК-10а) | 147 |  | 0,414 | 0,414 | 1 |
| Т1 | Т2 | 119 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т2 | Т3 | 76 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т3 | Т4 | 202 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| Т4 | ТК-3 | 48 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| КЦК (отопление) | стена Котельной КЦК | 28,75 |  | 0,517 | 0,517 | 4 |
| стена Котельной КЦК | задвижка отопления | 26 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |
| задвижка отопления | Т1 | 30 |  | 0,517 | 0,517 | 1 |



## Схема и структура тепломагистрали котельной п.Листвяги

1. Характеристики тепломагистрали котельной п.Листвяги, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Листвяги | стена-1 Котельная Листвягм | 19,53 | ООО НСК | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| стена-1 Котельная Листвягм | т.Б | 5,89 | ООО НСК | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| Котельная п. Листвяги | стена-2 Котельная Листвяги | 13,63 | ООО НСК | 0,309 | 0,309 | Подвальная |
| стена-2 Котельная Листвяги | стена-1 насосная котельной | 30,02 | ООО НСК | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| стена-1 насосная котельной | стена-2 насосная котельной | 7,17 | ООО НСК | 0,309 | 0,309 | Подвальная |
| стена-2 насосная котельной | ТК возле ХВО | 14,25 | ООО НСК | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК возле ХВО | т.А | 2,43 | ООО НСК | 0,309 | 0,309 | Подвальная |
| т.Б | врезка 1 | 118 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 1 | врезка 2 | 101 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 2 | врезка 3 | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 3 | врезка 4 | 66 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 4 | врезка 5 | 93 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 5 | врезка 6 | 43 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 6 | врезка 7 | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 7 | врезка 8 | 38 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| врезка 8 | стена Серпуховская 47 | 4,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Серпуховская 47 | ЖД ИТП | 5,62 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 8 | Прибор учета | 31 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Прибор учета | ДС ИТП | 9,17 | РЭУ КОиН | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| врезка 7 | стена Серпуховская 49 | 7,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Серпуховская 49 | ЖД ИТП | 4,4 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 6 | стена Серпуховская 51 | 8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Серпуховская 51 | ЖД ИТП | 4,86 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 5 | стена Серпуховская 53 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Серпуховская 53 | ЖД ИТП | 4,7 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 4 | стена Серпуховская 59 | 37,48 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Серпуховская 59 | Гараж ИТП | 9,64 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 5 | стена Суданская 46 | 82 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| стена Суданская 46 | ЖД ИТП | 2,95 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 1 | Задвижка | 1 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена АБК | АБК ИТП | 4,96 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| врезка 2 | стена Насосная | 25,5 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Насосная | КНС ИТП | 2,94 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка 3 | стена Стройцех | 22 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Стройцех |  | 7,25 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| т.А | ответвление на Суданская | 122 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ответвление на Суданская | ответвление на Каирская 51а | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ответвление на Каирская 29 | 180 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-3 | Задвижка (ТК-3) | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета | Торговый дом ИТП | 5,28 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| ТК-4 | ТК-5 | 34 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-5 | стена-1 Кубинская 23 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-4 | ТК-9 | 69 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| ТК-4 | стена Кубинская 23б | 16,49 | ФГКУ "11 отряд ФПС Кемеровской области" | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 23б | Пожарное депо ИТП | 4,84 | ФГКУ "11 отряд ФПС Кемеровской области" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-10 | стена Луговая 4 | 9 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Луговая 4 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-10 | ТК-11 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная |
| ТК-11 | стена Луговая 2 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-11 | Прибор учета | 70 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета | Школа ИТП | 5,98 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-10 | ТК-12 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-12 | стена Луговая 1 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| стена Луговая 1 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-12 | ТК-1 | 114,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-1 | стена Луговая 3 | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Луговая 3 | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-1 | смена типа прокладки | 57 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Луговая 6 | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-11 | стена-1 Экскаваторная 5 | 130 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена-1 Экскаваторная 5 | ответвление на ИТП Экскаваторн | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на ИТП Экскаваторн | стена-2 Экскаваторная 5 | 11 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ИТП Экскаваторн | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Экскаваторная 5 | стена-1 Экскаваторная 7 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена-1 Экскаваторная 7 | ответвление на ИТП Экскаваторн | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ИТП Экскаваторн | стена-2 Экскаваторная 7 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ИТП Экскаваторн | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 Экскаваторная 7 | стена Экскаваторная 9 | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Экскаваторная 9 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-1 Кубинская 23 | ответвление на ИТП Кубинская 23 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| ответвление на ИТП Кубинская 23 | стена-2 Кубинская 23 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подвальная |
| ответвление на ИТП Кубинская 23 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Кубинская 23 | ТК-6 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-7 | стена Кубинская 21 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 21 | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-6 | стена Кубинская 23а | 24 | КУМИ г. Новокузнецка (доп. список) | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 23а | Администрация ИТП | 4,72 | Администрация Куйбышевского района г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-8 | стена Кубинская 19 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 19 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-8 | Прибор учета | 25,39 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Прибор учета | ДШИ ИТП | 3,93 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-7 | стена Кубинская 19а | 27,87 | ООО "Мария-Ра" | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 19а |  | 5,95 | ООО "Мария-Ра" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| т.Б | ТК-21 | 150 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ТК-21 | Смена типа прокладки | 2 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена Каирская 49 | ЖД ИТП | 5,42 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-21 | т.В | 59 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ТК-21б | ответвление на Каирская 5 | 58 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ответвление на Каирская 5 | т.А | 127 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| Врезка на пер. Шумный | ответвление на Учительская 1 | 126,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ответвление на Учительская 1 | ТК-22 | 40,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-22 | Задвижка 3-4 (ТК-22) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-25 | ТК-26 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-26 | ТК-27 | 37 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-27 | стена Учительская 11 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Учительская 11 | ЖД ИТП | 5,41 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-26 | стена Учительская 9 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Учительская 9 | ЖД ИТП | 3,56 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-24 | ТК-25 | 17 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-24 | стена Учительская 7 | 12 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Учительская 7 | ЖД ИТП | 4,31 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-25 | ТК-28 | 86 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-28 | ТК-29 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ТК-29 | стена Шушталепская 15 | 10 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Шушталепская 15 | Кафе ИТП | 4,75 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-29 | ТК-30 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ТК-30 | стена Шушталепская 17 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Шушталепская 17 | ЖД ИТП | 4,44 | МП "Жилфонд" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-30 | ТК-31 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ТК-31 | стена Шушталепская 19 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Шушталепская 19 | ЖД ИТП | 4,36 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-31 | ТК-32 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ТК-32 | стена Шушталепская 21 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Шушталепская 21 | ЖД ИТП | 3,99 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-32 | стена Шушталепская 23 | 15 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Шушталепская 23 | ЖД ИТП | 3,42 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-28 | ТК-33 | 81 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-33 | ТК-34 | 88 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-33 | ответвление на Поссоветская 18 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Поссоветская 18 | стена Поссоветская 18 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Поссоветская 18 | ЖД ИТП | 3,28 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Поссоветская 18 | Ответвление на Поссоветская 9 | 22,44 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Поссоветская 3 | Приход ИТП | 3,08 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-34 | ответвление на Железноводская | 65 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | ответвление на Железноводская | 24 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | ответвление на Железноводская | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | ответвление на Железноводская | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | Ответвление на Железноводская 8 | 23,87 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | стена Железноводская 10 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | стена Железноводская 12 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | стена Железноводская 11 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Железноводская | стена Железноводская 13 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Железноводская 13 | ЖД ИТП | 3,94 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Железноводская 11 | ЖД ИТП | 4,07 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Железноводская 12 | ЖД ИТП | 4,94 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Железноводская 10 | ЖД ИТП | 4,36 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Железноводская 8 | ЖД ИТП | 5,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-3 | ТК-18 | 132 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная |
| ТК-18 | Задвижка (ТК-18) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-37 | стена Кубинская 27 | 11,32 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 27 | ЖД ИТП | 5,64 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 25 | ЖД ИТП | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-37 | Прибор учета | 62,8 | ООО "СК РемСтройТорг" | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |
| Прибор учета | ДС ИТП (строящийся) | 5,89 | ООО "СК РемСтройТорг" | 0,10001 | 0,10001 | Подвальная |
| ТК-18 | ТК-19 | 41 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-19 | Задвижка (ТК-19) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 29 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-20 | стена Кубинская 35 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 35 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-20 | стена Кубинская 37 | 28 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 37 | ЖД ИТП | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Врезка на пер. Шумный | стена Шумный 7 | 10 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Шумный 7 | ЖД ИТП | 4,56 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Каирская 5 | стена Каирская 5 | 12,5 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Каирская 5 | ЖД ИТП | 3,4 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Учительская 1 | стена Учительская 1 | 5 | Сентябова О.Н. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Учительская 1 | ЖД ИТП | 6,1 | Сентябова О.Н. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| стена Учительская 3 | ЖД ИТП | 6,95 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-34 | Прибор учета | 5 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Прибор учета | Клуб ИТП | 5 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-9 | ТК-10 | 122 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная |
| смена типа прокладки | стена-1 Луговая 6 | 25,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| стена Луговая 2 | ЖД ИТП | 84 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-19 | ТК-20 | 105 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-35 | Задвижка (ТК-35) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-23 | ТК-24 | 63 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-22 | Задвижка 1-2 (ТК-22) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-25 | Прибор учета | 41 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета | ответвление на Хозблок Ливинск | 5,47 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Хозблок Ливинск | Хоз. Блок ИТП | 3,93 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Хозблок Ливинск | стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ | 6,42 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ | стена Поликлиника Ливинская 3а | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Поликлиника Ливинская 3а | Поликлиника ИТП | 5,67 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ | стена Больница Ливинская 3а | 67 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Больница Ливинская 3а | Больница ИТП | 5,88 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-21б | стена Каирская 7 | 4 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена Каирская 7 | ЖД ИТП | 3,6 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-20 | стена Кубинская 37а | 40,93 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 37а | Магазин ИТП | 5,95 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-6 | стена Кубинская 21а | 20,81 | МКП "Электроремонт-Сервис" | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Кубинская 21а | Участок по ремонту электропече | 5,13 | МКП "Электроремонт-Сервис" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Суданская | ответвление на Суданская 43 | 104,32 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Суданская 43 | разветвление на Суданская 38 и | 18,77 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| разветвление на Суданская 38 и | стена Суданская 40 | 10,76 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| разветвление на Суданская 38 и | стена Суданская 38 | 14,83 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Суданская 40 | ЖД ИТП | 3,96 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена Суданская 38 | ЖД ИТП | 3,95 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Суданская 43 | стена Суданская 43 | 6,55 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Суданская 43 | ЖД ИТП | 3,09 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-30 | стена Учительская 16 | 23,21 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Учительская 16 | ЖД ИТП | 3,8 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Суданская 29 | ТК-3 | 255 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ответвление на Суданская 29 | стена Суданская 29 | 40,75 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Суданская 29 | ЖД ИТП | 5,23 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-1 Луговая 6 | ответвление на Луговая 6 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Луговая 6 | стена-2 Луговая 6 | 17,78 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 Луговая 6 | стена Урюпинский 2б | 22,37 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Урюпинский 2б | ЖД ИТП | 4,25 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Суданская 29 | стена Каирская 28а | 33,34 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Каирская 28а | ЖД ИТП | 5,49 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Каирская 29 | ответвление на Суданская 29 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ответвление на Каирская 29 | стена Каирская 29 | 30,64 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Каирская 29 | ЖД ИТП | 6,37 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-21а | Стена Каирская 7а | 10,68 | Дербенева Ж.В. | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Стена Каирская 7а | ЖД ИТП | 3,45 | Дербенева Ж.В. | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ответвление на Каирская 29 | стена Суданская 31 | 41,13 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| стена Суданская 31 | ЖД ИТП | 3,88 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ответвление на Каирская 51а | т.А | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ответвление на Каирская 51а | стена Каирская 51а | 80,11 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| стена Каирская 51а | ЖД ИТП | 4,04 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ТК-28 | стена Шушталепская 9 | 42,29 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| стена Шушталепская 9 | ЖД ИТП | 4,19 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| ответвление на Поссоветская 7 | стена Поссоветская 3 | 204,88 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ответвление на Поссоветская 7 | стена Поссоветская 7 | 3,77 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| стена Поссоветская 7 | ЖД ИТП | 3,65 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| ТК-35 | ТК-36 | 93 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-22 | стена Учительская 3 | 49 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-22 | ТК-23 | 148 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-19 | стена Кубинская 29 | 29 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-18 | ТК-35 | 94 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| врезка 1 | стена АБК | 34 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-3 | Прибор учета | 31,32 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-37 | стена Кубинская 25 | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-35 | ТК-37 | 53 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Ответвление на Железноводская 8 | стена Железноводская 8 | 5,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Ответвление на Железноводская 8 | Стена Железноводская 6 | 27,31 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Стена Железноводская 6 | ЖД ИТП | 5,25 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| Ответвление на Поссоветская 9 | ответвление на Поссоветская 7 | 27 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Ответвление на Поссоветская 9 | Стена Поссоветская 9 | 3,64 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| Стена Поссоветская 9 | ЖД ИТП | 3,18 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| т.А | УТ-1 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| т.А | Стена Суданска, 39 | 85,5 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Стена Суданска, 39 | ЖД ИТП | 4 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ТК-21а | ТК-21б | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| Смена типа прокладки | стена Каирская 49 | 20,5 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| т.В | т.С | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| т.С | ТК-21а | 109 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| УТ-1 | ТК-2 | 83 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Стена Каирская 35 | 85,93 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Стена Каирская 35 | ЖД ИТП | 4,46 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| врезка 5 | группа МКД | 54,3 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-23 | ЖД ИТП | 67 |  | 0,150001 | 0,150001 | Подземная канальная |
| т.А | Врезка на пер. Шумный | 90 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| т.А |  | 89,2 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-36 | ЖД ИТП | 72,52 |  | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Притомский

1. Характеристики тепломагистрали котельной Притомский, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Притомский | стена-1 котельная Притомский | 13,03 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подвальная |
| стена-1 котельная Притомский | ответвление на Промзону | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| стена-1 Угольный склад | стена-2 Угольный склад | 18 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Подвальная |
| врезка 3 | проходная ТК | 42,75 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| стена-2 Угольный склад | врезка 1 | 197 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| врезка 1 | врезка 2 | 723 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| врезка 1 | ответвление на ООО "Абагурский карьер" | 3,92 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ответвление на ООО "Абагурский карьер" |  | 26,59 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,082 | 0,082 | Надземная |
|  |  | 4,61 |  | 0,082 | 0,082 | Надземная |
|  |  | 2,98 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
|  | Прибор учета | 379,56 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| Прибор учета | стена Притомское шоссе 40 | 27,38 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Притомское шоссе 40 | АБК ИТП | 4,86 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,082 | 0,069 | Подвальная |
| Прибор учета | стена Притомское шоссе 40/1 | 25,57 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Притомское шоссе 40/1 | Гараж ИТП | 5,9 | ОАО "Северо-Байдаевское строительное упралвление" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ООО "Абагурский карьер" | ТК-1 | 27,63 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 21,23 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ответвление на АБК Притомское шоссе 32 | 29,68 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ответвление на АБК Притомское шоссе 32 |  | 7 | ООО Абагуровский карьер | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | Проходная ИТП | 6,18 | ООО Абагуровский карьер | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  | Здание отметки ИТП | 4,51 | ООО Абагуровский карьер | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на АБК Притомское шоссе 32 | подъем через ЖД | 146,71 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Прибор учета | АБК ИТП | 10,23 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| врезка 2 | врезка 3 | 490 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| врезка 2 |  | 12,8 |  | 0,082 | 0,05 | Надземная |
|  |  | 7 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 4,51 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 9 |  | 0,033 | 0,04 | Подземная канальная |
|  |  | 4,93 |  | 0,033 | 0,04 | Подвальная |
| проходная ТК | КСЗ-1 (УТ-1) | 376,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| КСЗ-1 (УТ-1) | стена-1 ЦТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,309 | 0,309 | Надземная |
| стена-1 ЦТП | стена-2 ЦТП | 18,37 |  | 0,414 | 0,414 | Подвальная |
| ТК-16 | стена Капитальная 1 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 1 | ЖД ИТП | 3,8 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-16 | стена Капитальная 2 | 19 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 2 | ЖД ИТП | 4,15 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 ЦТП | ТК-2 | 40 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Надземная |
| ТК-2 | ТК-12 | 54 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-12 | ТК-13 | 15 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-13 | стена Капитальная 5 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-13 | стена Капитальная 6 | 17 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 5 | ЖД ИТП | 4,27 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Капитальная 6 | ЖД ИТП | 4,43 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-13 | ТК-14 | 25 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-14 | ТК-15 | 25 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-15 | стена Капитальная 3 | 5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 3 | ЖД ИТП | 5,31 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-15 | ТК-16 | 48 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-16 | ТК-19 | 85 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-19 | стена Интернатная 2 | 35 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Интернатная 2 | ответеление на Мастеские Интернатная 2 | 6,23 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответеление на Мастеские Интернатная 2 | Прибор учета | 4,24 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответеление на Мастеские Интернатная 2 | Мастерские ИТП | 18,77 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-19 | ТК-20 | 53 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-20 | ТК-21 | 35 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-21 | стена Интернатная 1 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Интернатная 1 | ЖД ИТП | 4,85 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-21 | ТК-22 | 25 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-21 | стена Интернатная 1а | 25 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Интернатная 1а | ЖД ИТП | 5,31 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-20 | стена Интернатная 2а | 63 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Интернатная 2а | Спорткомплекс "Олимпик" ИТП | 4,83 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | т.А - опуск под землю | 20 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Надземная |
| т.А - опуск под землю | ТК-4 | 125 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-4 | ТК-26 | 40 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-26 | стена Капитальная 14 | 30 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 14 | ЖД ИТП | 3,48 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-26 | стена Капитальная 12 | 36 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 12 | ЖД ИТП | 4,58 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-26 | врезка 1 | 27 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-27 | Прибор учета | 9 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета | Поликлиника №3 ИТП | 4,3 | МЛПУ Городская клиническая больница №11 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-27 | ТК-29 | 29 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-29 | стена Олеко Дундича 8 | 5 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 8 | ЖД ИТП | 5,53 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-29 | ТК-30 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-30 | стена Олеко Дундича 4 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 4 | ЖД ИТП | 3,86 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 71 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-30 | ТК-31 | 38 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-31 | ТК-31а | 37 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-31а | стена Капитальная 8 | 11 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 8 | ЖД ИТП | 4,99 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-31а | стена Капитальная 10 | 29 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Капитальная 10 | ЖД ИТП | 4,16 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-31 | ТК-33 | 46 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-32 | ТК-33 | 33 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 12 | ЖД ИТП | 5,59 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-33 | ТК-34 | 76,25 |  | 0,0820001 | 0,0820001 | Подземная канальная |
| ТК-34 | стена Олеко Дундича 16 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 16 | ЖД ИТП | 5,6 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-34 | стена Олеко Дундича 14 | 50 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 14 | ЖД ИТП | 3,93 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5 | К-1 | 29,95 | ООО Техноплюс | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| К-1 | Прибор учета | 3,13 | ООО Техноплюс | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Прибор учета |  | 6,85 | ООО Техноплюс | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
|  | К-2 | 8,31 | ООО Техноплюс | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| К-2 |  | 42,7 | ООО Техноплюс | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | Контора ИТП | 3,47 | ООО Техноплюс | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| К-2 |  | 96,41 | ООО Техноплюс | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
|  | Цех по производству окон ИТП | 7,8 | ООО Техноплюс | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 35 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,259 | 0,259 | Подземная канальная |
| ТК-7 | стена-1 Олеко Дундича 11 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| стена-1 Олеко Дундича 11 | ответвление на Олеко Дундича 11 | 70 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,125 | Подвальная |
| ответвление на Олеко Дундича 11 | ЖД ИТП | 3,26 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Олеко Дундича 11 | стена-2 Олеко Дундича 11 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,125 | Подвальная |
| стена-2 Олеко Дундича 11 | стена Олеко Дундича 9 | 45 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 9 | ЖД ИТП | 3,97 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-35 | стена Олеко Дундича 7 | 2,5 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 7 | ЖД ИТП | 5,08 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-36 | стена Олеко Дундича 13 | 31 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 13 | ЖД ИТП | 4,89 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-36 | стена Олеко Дундича 15а | 54 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 15а | ЖД ИТП | 3,26 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-19 | ТК-18 | 95 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК-18 | ТК-17 | 40 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК-18 | стена Олеко Дундича 15 | 102 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 15 | ЖД ИТП | 4,47 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-17 | ТК-17а | 15 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК-17 | стена Интернатная 3 | 32,5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Интернатная 3 | ЖД ИТП | 3,62 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | стена-1 Дорстроевская 5а | 55 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| стена-1 Дорстроевская 5а | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | 5 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подвальная |
| ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | Прибор учета | 1,79 | ООО "Магазин 39" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | ответвление на Дорстроевская 5а | 24 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 5а | Прибор учета | 3,22 | МУ Дом культуры "Шахтостроитель" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 5а | стена-2 Дорстроевская 5а | 6 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подвальная |
| стена-2 Дорстроевская 5а | ТК-37 | 12 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-37 | стена Дорстроевская 1б | 50,08 | ЧП Беляев Д.Ф. | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 1б | Магазин ИТП | 4 | ЧП Беляев Д.Ф. | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-37 | стена Дорстроевская 1а | 98 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 1а | ЖД ИТП | 4,08 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-37 | ТК-8б | 8 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная |
| ТК-8б | ТК-8 | 45 | МУ ДЕЗ | 0,309 | 0,309 | Надземная |
| ТК-8 | стена Дорстроевская 5 | 18 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 5 | ЖД ИТП | 5,06 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК-8а | 43 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-8а | стена Дорстроевская 7а | 8 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 7а | ВНС ИТП | 3,12 | МУЖЭП №12 | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-8а | ТК-38 | 114 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-38 | стена Дорстроевская 1 | 83 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 1 | ЖД ИТП | 4,17 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК-9 | 105 | МУ ДЕЗ | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ТК-9 | стена Дорстроевская 7 | 27 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 7 | ЖД ИТП | 4,44 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-9 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | 2 | МУ ДЕЗ | 0,259 | 0,259 | Надземная |
| стена-1 Дорстроевская 3а | ответвление на Дорстроевская 3а | 8 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 3а | стена-2 Дорстроевская 3а | 13 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| стена-2 Дорстроевская 3а | стена-1 Дорстроевская 9 | 34 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| стена-1 Дорстроевская 9 | ответвление на Дорстроевская 9 | 48 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 9 | стена-2 Дорстроевская 9 | 52 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 Дорстроевская 9 | ТК-10 | 11 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10 | стена-1 Дорстроевская 13 | 26 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена-1 Дорстроевская 13 | ответвление на Дорстроевская 13 | 3 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 13 | стена-2 Дорстроевская 13 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 Дорстроевская 13 | ТК-11 | 45 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-11 | ТК-12 | 70 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-12 | стена Дорстроевская 15 | 25 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 15 | Пожарное депо ИТП | 3,35 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 13 | ЖД ИТП | 5,59 | УК "Любимый город" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 9 | ЖД ИТП | 4,88 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 3а | стена-3 Дорстроевская 3а | 6 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена-3 Дорстроевская 3а | Прибор учета | 35 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета | Начальная школа ИТП | 5,3 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 3а | стена-4 Дорстроевская 3а | 88 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| стена-4 Дорстроевская 3а | стена Дорстроевская 3 | 19 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 3 | ЖД ИТП | 15,68 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Дорстроевская 3а | ЖД ИТП | 6,53 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-10 | стена Дорстроевская 8 | 36,76 | ЧП Коношенков С.Я. | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 8 | АБК ИТП | 6,02 | ЧП Коношенков С.Я. | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| стена ГВС ЦТП | ТК-2 ГВС | 40 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| ТК-2 ГВС | т.А ГВС - опуск под землю | 20 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,1 | Надземная |
| т.А ГВС - опуск под землю | ТК-4 ГВС | 125 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-4 ГВС | ТК-26 ГВС | 40 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-26 ГВС | стена ГВС Капитальная 14 | 30 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 14 | ЖД ГВС | 2,1 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-26 ГВС | врезка 1 ГВС | 27 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-27 ГВС | Прибор учета ГВС | 9 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Прибор учета ГВС | Поликлиника №3 ГВС | 3,07 | МЛПУ Городская клиническая больница №11 | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-27 ГВС | ТК-29 ГВС | 29 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-29 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 8 | 5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 8 | ЖД ГВС | 4,1 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-29 ГВС | ТК-30 ГВС | 10 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-30 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 4 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 4 | ЖД ГВС | 2,16 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,04 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-30 ГВС | ТК-31 ГВС | 38 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-31 ГВС | ТК-33 ГВС | 46 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-32 ГВС | ТК-33 ГВС | 33 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 12 | ЖД ГВС | 4,25 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-31 ГВС | ТК-31а ГВС | 37 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-31а ГВС | стена ГВС Капитальная 8 | 11 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 8 | ЖД ГВС | 3,44 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-31а ГВС | стена ГВС Капитальная 10 | 29 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 10 | ЖД ГВС | 2,8 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-26 ГВС | стена ГВС Капитальная 12 | 36 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 12 | ЖД ГВС | 3,02 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-33 ГВС | ТК-34 ГВС | 75,77 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| ТК-34 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 16 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,033 | 0 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 16 | ЖД ГВС | 4,33 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0 | Подвальная |
| ТК-34 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 14 | 50 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 14 | ЖД ГВС | 2,94 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-4 ГВС | ТК-5 ГВС | 71 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-5 ГВС | К-1 ГВС | 25,72 | ООО Техноплюс | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| К-1 ГВС | Прибор учета ГВС | 3,22 | ООО Техноплюс | 0,027 | 0,021 | Подземная канальная |
| Прибор учета ГВС |  | 5,37 | ООО Техноплюс | 0,027 | 0,021 | Подвальная |
|  | К-2 ГВС | 7,38 | ООО Техноплюс | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| К-2 ГВС |  | 98,63 | ООО Техноплюс | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
|  |  | 6,45 | ООО Техноплюс | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| К-2 ГВС |  | 48,22 | ООО Техноплюс | 0,014 | 0,014 | Подземная канальная |
|  | Контора ГВС | 2,05 | ООО Техноплюс | 0,014 | 0,014 | Подвальная |
|  |  | 8,49 | ООО Техноплюс | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
|  | Гараж ИТП | 4,07 | ООО Техноплюс | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 9,94 | ООО Техноплюс | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
|  | Гараж ГВС | 2,28 | ООО Техноплюс | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-5 ГВС | ТК-6 ГВС | 35 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС | ТК-7 ГВС | 9 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-35 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 7 | 2,5 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 7 | ЖД ГВС | 3,38 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-36 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 13 | 31 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 13 | ЖД ГВС | 3,28 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,1 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-17б ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 15а | 10 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 15а | ЖД ГВС | 2,41 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| П5; О6 (Олеко Дундича 11 ГВС) | стена-1 ГВС Олеко Дундича 11 | 8 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена-1 ГВС Олеко Дундича 11 | ответвление на ГВС Олеко Дундича 11 | 70 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Олеко Дундича 11 | стена-2 ГВС Олеко Дундича 11 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,05 | Подвальная |
| стена-2 ГВС Олеко Дундича 11 | стена ГВС Олеко Дундича 9 | 45 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 9 | ЖД ГВС | 2,64 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Олеко Дундича 11 | ЖД ГВС | 5,6 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| П3; О4 (Дорстроевская 5а ГВС) | стена-1 ГВС Дорстроевская 5а | 54 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена-1 ГВС Дорстроевская 5а | ответвление на ГВС Магазин Дорстроевская 5а | 5 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Магазин Дорстроевская 5а | Прибор учета ГВС | 2,57 | ООО "Магазин 39" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Магазин Дорстроевская 5а | ответвление на ГВС Дорстроевская 5а | 24 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 5а | Прибор учета ГВС | 2,41 | МУ Дом культуры "Шахтостроитель" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 5а | стена-2 ГВС Дорстроевская 5а | 6 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Подвальная |
| стена-2 ГВС Дорстроевская 5а | ТК-37 ГВС | 12 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-37 ГВС | ТК-8б ГВС | 8 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-8б ГВС | ТК-8 ГВС | 45 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Надземная |
| ТК-8 ГВС | стена ГВС Дорстроевская 5 | 18 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 5 | ЖД ГВС | 3,84 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-8 ГВС | ТК-9 ГВС | 105 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Надземная |
| ТК-9 ГВС | стена ГВС Дорстроевскя 7 | 27 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевскя 7 | ЖД ГВС | 3,07 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-9 ГВС | т.Б ГВС - опуск под землю | 65 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,1 | Надземная |
| стена-1 ГВС Дорстроевская 3а | ответвление на ГВС Дорстроевская 3а | 8 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 3а | стена-2 ГВС Дорстроевская 3а | 13 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 ГВС Дорстроевская 3а | стена-1 ГВС Дорстроевская 9 | 34 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 ГВС Дорстроевская 9 | ответвление на ГВС Дорстроевская 9а | 48 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 9а | ЖД ГВС | 3,92 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 9а | стена-2 ГВС Дорстроевская 9 | 52 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-10 ГВС | стена ГВС Дорстроевская 8 | 35,2 | ЧП Коношенков С.Я. | 0,014 | 0,014 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 8 | АБК ГВС | 5,04 | ЧП Коношенков С.Я. | 0,014 | 0,014 | Подвальная |
| ТК-10 ГВС | стена-1 ГВС Дорстроевская 13 | 26 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена-1 ГВС Дорстроевская 13 | ответвление на ГВС Дорстроевская 13 | 3 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 13 | ЖД ГВС | 5,07 | УК "Любимый город" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 13 | стена-2 ГВС Дорстроевская 13 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 ГВС Дорстроевская 13 | ТК-11 ГВС | 45 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-11 ГВС | ТК-12 ГВС | 70 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-12 ГВС | стена ГВС Дорстроевская 15 | 25 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 15 | Пожарное депо ГВС | 2,68 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 3а | стена-4 ГВС Дорстроевская 3а | 88 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,05 | Подвальная |
| стена-4 ГВС Дорстроевская 3а | стена ГВС Дорстроевская 3 | 19 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 3 | ЖД ГВС | 15,56 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 3а | ЖД ГВС | 4,49 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Дорстроевская 3а | стена-3 ГВС Дорстроевская 3а | 6 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,027 | Подвальная |
| стена-3 ГВС Дорстроевская 3а | стена ГВС Дорстроевская 9а | 35 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,033 | Подземная канальная |
| Прибор учета ГВС | Начальная школа ГВС | 3,77 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-8 ГВС | ТК-8а ГВС | 43 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-8а ГВС | ТК-38 ГВС | 114 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-38 ГВС | стена ГВС Дорстроевская 1 | 83 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 1 | ЖД ГВС | 4,14 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,069 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-37 ГВС | стена ГВС Дорстроевская 1а | 98 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 1а | ЖД ГВС | 2,95 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-37 ГВС | стена ГВС Дорстроевская 1б | 50,77 | ЧП Беляев Д.Ф. | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 1б | Магазин ГВС | 3,43 | ЧП Беляев Д.Ф. | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 ГВС | ТК-12 ГВС | 54 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-12 ГВС | ТК-13 ГВС | 15 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-13 ГВС | стена ГВС Капитальная 6 | 17 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 6 | ЖД ГВС | 4,04 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-13 ГВС | ТК-14 ГВС | 25 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-13 ГВС | стена ГВС Капитальная 5 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 5 | ЖД ГВС | 3,44 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-14 ГВС | ТК-15 ГВС | 25 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Стена ГВС Капитальная 3 | ЖД ГВС | 3,9 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-15 ГВС | ТК-16 ГВС | 48 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-16 ГВС | стена ГВС Капитальная 2 | 19 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 2 | ЖД ГВС | 4,32 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-16 ГВС | ТК-19 ГВС | 85 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-16 ГВС | стена ГВС Капитальная 1 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Капитальная 1 | ЖД ГВС | 3,23 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-15 ГВС | Стена ГВС Капитальная 3 | 5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-15 ГВС | Стена ГВС Капитальная 4 | 20 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена ГВС Капитальная 4 | ЖД ГВС | 3,84 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-15 | Стена Капитальная 4 | 20 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Капитальная 4 | ЖД ИТП | 3,26 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-19 ГВС | ТК-18 ГВС | 95 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-18 ГВС | ТК-17 ГВС | 40 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-18 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 15 | 102 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 15 | ЖД ГВС | 3,26 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-19 ГВС | стена ГВС Интернатная 2 | 35 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Интернатная 2 | ответвление на ГВС Мастерские Интернатная 2 | 5,07 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Мастерские Интернатная 2 | Прибор учета ГВС | 2,97 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Мастерские Интернатная 2 | Мастерские ГВС | 21,24 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-19 ГВС | ТК-20 ГВС | 53 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-20 ГВС | стена ГВС Интернатная 2а | 63 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Интернатная 2а | Спорткомлекс "Олимпик" ГВС | 3,95 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-20 ГВС | ТК-21 ГВС | 35 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-21 ГВС | стена ГВС Интернатная 1 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Интернатная 1 | ЖД ГВС | 3,79 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-21 ГВС | ТК-22 ГВС | 25 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-21 ГВС | стена ГВС Интернатная 1а | 25 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| стена ГВС Интернатная 1а | ЖД ГВС | 4,99 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-1 | Вр. 1 | 9,26 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-1 |  | 26,76 | ООО "Желдоршахтотранс" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  | Депо ИТП | 4,28 | ООО "Желдоршахтотранс" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Вр. 1 | УТ-2 | 32,87 |  | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| Вр. 1 | Прибор учета | 138,17 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| Прибор учета |  | 4,59 |  | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
|  | Здание котельной ИТП | 2,82 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 10,02 |  | 0,15 | 0,1 | Подвальная |
|  | Стояночный бокс ИТП | 3,69 |  | 0,15 | 0,1 | Подвальная |
|  |  | 23,85 |  | 0,15 | 0,1 | Подвальная |
|  | Сварочный цех ИТП | 9,63 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  |  | 7,16 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  |  | 20,47 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  | Гараж ИТП | 6,29 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  |  | 5,97 |  | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
|  |  | 6,74 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
|  |  | 20 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | Блок цехов ИТП | 3,32 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 25 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  |  | 20,47 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  | АРМ ИТП | 4,43 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  |  | 19,82 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
|  |  | 39,25 |  | 0,1 | 0,1 | Надземная |
|  |  | 3,34 |  | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
|  | АЗС ИТП | 2,42 |  | 0,0330001 | 0,0330001 | Подвальная |
|  |  | 3,61 |  | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
|  |  | 39,49 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | КПП ИТП | 3,63 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| УТ-2 | УТ-3 | 63,5 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-3 |  | 18,06 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | АБК ИТП | 2,38 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| УТ-3 |  | 31,83 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 9,07 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 4,29 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 6,25 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 12,33 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 37,64 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 4,46 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| УТ-2 | ст. Шахтостроевская, 8/5 | 97,27 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ст. Шахтостроевская, 8/5 | Вр. Шахтостроевская, 8/5 | 34,24 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Вр. Шахтостроевская, 8/5 | Типография ИТП | 3,76 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Вр. Шахтостроевская, 8/5 | Гаражный бокс ИТП | 30,16 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| УТ-2 | УТ-4 | 79,54 |  | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-4 |  | 19,03 |  | 0,05 | 0,033 | Подземная канальная |
|  |  | 5,05 |  | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| УТ-4 |  | 30,39 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  |  | 3,12 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| УТ-4 |  | 16,3 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | АБК ИТП | 5,61 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| УТ-4 |  | 57,8 |  | 0,05 | 0,033 | Подземная канальная |
|  |  | 11,45 |  | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| КСЗ-1 (УТ-1) | ТК-1 | 81,57 |  | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-27 | ТК-28 | 2 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-28 | стена Олеко Дундича 10 | 54 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 10 | Администрация ИТП | 4,29 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-27 ГВС | ТК-28 ГВС | 2 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-28 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 10 | 54 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 10 | Администрация ГВС | 3,2 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена-2 ГВС Дорстроевская 9 | ТК-10 ГВС | 11 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-5 | стена Олеко Дундича 3 | 19 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 3 | КНС ИТП | 2,97 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-5 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 3 | 19 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 3 | КНС ГВС | 3,23 |  | 0,033 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-8а ГВС | стена ГВС Дорстроевская 7а | 8 | МУ ДЕЗ | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена ГВС Дорстроевская 7а | ВНС ГВС | 2,74 | МУЖЭП №12 | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| т.Б - опуск под землю | стена-1 Дорстроевская 3а | 12,5 | МУ ДЕЗ | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| т.Б ГВС - опуск под землю | стена-1 ГВС Дорстроевская 3а | 12,5 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-39 | Прибор учета | 9,17 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-39 ГВС | Прибор учета ГВС | 9,14 |  | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-17а | Прибор учета | 8 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Прибор учета | ДС ИТП | 5,25 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ТК-14 ГВС | ТК-34 | 161 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| врезка 1 | ТК-27 | 40 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| врезка 1 ГВС | ТК-27 ГВС | 40 | МУ ДЕЗ | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| врезка 1 | стена Олеко Дундича 2 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 2 | ЖД ИТП | 3,92 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| врезка 1 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 2 | 9 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,033 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 2 | ЖД ГВС | 3,31 | ООО ЖКХ "Притомский" | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-33 | Разветвление на Олеко Дундича 12 и 12а | 12 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-33 ГВС | разветвление ГВС на Олеко Дундича 12 и 12а | 12 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-6 | т.В | 148,5 | МУ ДЕЗ | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| П5; О6 (т.В ГВС) | т.В ГВС | 147,5 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-35 | ТК-36 | 35 | МУ ДЕЗ | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-35 ГВС | ТК-36 ГВС | 35 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-36 | ТК-17б | 50 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-36 ГВС | стена ГВС Олеко Дундича 15а | 54 | МУ ДЕЗ | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ответвление на АБК Притомское шоссе 32 |  | 55 | ООО Абагуровский карьер | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| подъем через ЖД | спуск под землю | 196,5 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| спуск под землю | Прибор учета | 99,63 | ООО Абагуровский карьер | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-35 |  | 14,4 | ООО "Холодильник" | 0 | 0 |  |
| ТК-35 ГВС | Магазин ГВС | 15,48 | ООО "Холодильник" | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| ответвление на Промзону | стена-1 Угольный склад | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,414 | 0,414 | Надземная |
| ответвление на Промзону | стена-2 котельной Притомский | 6,67 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена-2 котельной Притомский | стена-3 котельной Притомский | 5,3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-3 котельной Притомский | спуск под землю | 70,36 | ООО "КЗТИ" | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| спуск под землю | подъем на поверхность | 19 | ООО "КЗТИ" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| подъем на поверхность | стена-1 Притомское шоссе 24 | 20 | ООО "КЗТИ" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена-1 Притомское шоссе 24 | стена-2 Притомское шоссе 24 | 107,13 | ООО "КЗТИ" | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена-2 Притомское шоссе 24 | стена ш. Притомское 22/1 | 352,51 | ООО "КЗТИ" | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена ш. Притомское 22/1 |  | 4,95 | ООО "КЗТИ" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Прибор учета | Школа ИТП | 15,75 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Прибор учета ГВС | Школа ГВС | 14,68 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | 0,05 | 0,033 | Подвальная |
| Прибор учета | Магазин ИТП | 4,64 | ООО "Магазин 39" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Прибор учета ГВС | Магазин ГВС | 3,53 | ООО "Магазин 39" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Прибор учета | ДК ИТП | 5,6 | МУ Дом культуры "Шахтостроитель" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Прибор учета ГВС | ДК ГВС | 4,88 | МУ Дом культуры "Шахтостроитель" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ЦТП п. Притомский | стена ГВС ЦТП | 14,42 |  | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| К-2 | стена Дорстроевская 6/4 | 44,27 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| стена Дорстроевская 6/4 | Склад ИТП | 3,37 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
| Разветвление на Олеко Дундича 12 и 12а | стена Олеко Дундича 12 | 18 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| разветвление ГВС на Олеко Дундича 12 и 12а | стена ГВС Олеко Дундича 12 | 18 | МУ ДЕЗ | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| Разветвление на Олеко Дундича 12 и 12а | стена Олеко Дундича 12а | 5,67 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| стена Олеко Дундича 12а | ЖД ИТП | 2,62 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| разветвление ГВС на Олеко Дундича 12 и 12а | стена ГВС Олеко Дундича 12а | 4,29 |  | 0,0270001 | 0,0270001 | Подземная канальная |
| стена ГВС Олеко Дундича 12а | ЖД ГВС | 2,7 |  | 0,0270001 | 0,0270001 | Подвальная |
| ТК-36 | Храм ИТП | 104,61 |  | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |
| ТК-36 ГВС | Храм ГВС | 102,94 |  | 0,050001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | т.Б - опуск под землю | 65 | МУ ДЕЗ | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | Стена Дорстроевская 8 | 140,37 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| Стена Дорстроевская 8 | АБК ИТП | 3,57 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  |  | 189,84 |  | 0,0820001 | 0,0820001 | Подземная канальная |
| ТК-4 | Нежилое помещение ИТП | 309,91 |  | 0,10001 | 0,10001 | Подземная канальная |
|  |  | 65,03 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
|  |  | 61,06 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 0 | МУ ДЕЗ | 0 | 0 |  |
| стена Капитальная 8 | ЖД ИТП | 3,4 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-31а | стена Капитальная 8 | 11 | МУ ДЕЗ | 0 | 0 |  |
| ТК-31а | Стена Капитальная, 8 | 11 | МУ ДЕЗ | 0 | 0 |  |
| Стена Капитальная, 8 | ЖД ИТП | 3,4 |  | 0,033 | 0,033 |  |
|  |  | 8,4 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 8,4 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
|  |  | 89 |  | 0,069 | 0,069 |  |
| ТК-12 | стена Капитальная, 8 | 24 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 18 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 25 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
|  |  | 17,3 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-12 | ТК-31а | 88 |  | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-12 ГВС | ТК-31 ГВС | 70 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-17 ГВС | ТК-17а | 15 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-17а |  | 10 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 3,41 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-17 ГВС | стена ГВС Интернатная 3 | 10 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Интернатная 3 | ЖД ГВС | 3,1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| т.В | ТК-35 | 74,5 | МУ ДЕЗ | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| т.В ГВС | ТК-35 ГВС | 74,5 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС | П5; О6 (т.В ГВС) | 1 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-7 ГВС | П5; О6 (Олеко Дундича 11 ГВС) | 1 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-7 ГВС | П3; О4 (Дорстроевская 5а ГВС) | 1 | МУ ДЕЗ | 0,125 | 0,082 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Проф.Бунгурский

1. Характеристики тепломагистрали котельной Проф.Бунгурский, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ИТП | Ответвление на Столярку | 6,64 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Стена котельной | ТК-1 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-6 | 63 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-6 | стена Сауна | 10 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Сауна | ИТП Сауна | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | стена Гараж | 15 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Гараж | ИТП Гараж | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-1 | стена АБК | 88 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена АБК | ИТП АБК | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-1 ГВС | стена ГВС БАК | 55 |  | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС БАК | ГВС АБК | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-1 ГВС | ТК-6 ГВС | 63 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС | стена ГВС Сауна | 10 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Сауна | Сауна ГВС | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 ГВС | стена ГВС Гараж | 15 |  | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Гараж | Гараж ГВС | 1 |  | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-1 | ТК-3 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-1 ГВС | ТК-3 ГВС | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Котельная ГВС | Стена ГВС котельной | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Стена ГВС котельной | ТК-1 ГВС | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-3 | ТК-4а | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-3 ГВС | ТК-4а ГВС | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-4а ГВС | стена-2 ГВС Столовая | 12 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-2 ГВС Столовая | Столовая ГВС-1 | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-4а | ТК-4 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-4 | стена Столовая | 12 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена Столовая | Столовая ИТП | 2 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-4а ГВС | ТК-4 ГВС | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-4 ГВС | стена-2 ГВС Столовая | 12 |  | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена-2 ГВС Столовая | Столовая ГВС-2 | 2 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-2 | стена Корпус 2 | 11 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 2 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-2 | стена Корпус 1 | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 1 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-2 ГВС | стена ГВС Корпус 1 | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 1 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-2 ГВС | стена ГВС Корпус 2 | 11 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 2 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-2 | ТК-8а | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-2 ГВС | ТК-8а ГВС | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-8а | стена Корпус 3 | 2 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 3 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-8а ГВС | стена ГВС Корпус 3 | 2 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 3 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-8а | ТК-8 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-8а ГВС | ТК-8 ГВС | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-8 | стена Корпус 6 | 12 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 6 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-8 ГВС | стена ГВС Корпус 6 | 12 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 6 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК-9а | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-8 ГВС | ТК-9а ГВС | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-9а | стена Корпус 7 | 6 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 7 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-9а ГВС | стена ГВС Корпус 7 | 6 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 7 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-9а | ТК-9 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-9а ГВС | ТК-9 ГВС | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ответвление на Баня ИТП | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-9 ГВС | ответвление на Баня ГВС | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ответвление на Баня ИТП | стена Баня | 8 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена Баня | Баня ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ответвление на Баня ГВС | стена ГВС Баня | 8 |  | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| стена ГВС Баня | Баня ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ответвление на Баня ИТП | врезка на корпус 8 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ответвление на Баня ГВС | врезка ГВС на корпус 8 | 21 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| врезка на корпус 8 | стена Корпус 8 | 5 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Корпус 8 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| врезка ГВС на корпус 8 | стена ГВС Корпус 8 | 5 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 8 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| врезка на корпус 8 | врезка А | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| врезка ГВС на корпус 8 | врезка А ГВС | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-12а | разветвление ИТП | 22 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-12а ГВС | разветвление ГВС | 22 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| разветвление ИТП | ТК-10 | 22 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-10 | стена Корпус 9 | 8 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 9 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-10 | стена Корпус 10 | 6 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 10 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| разветвление ГВС | ТК-10 ГВС | 22 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-10 ГВС | стена ГВС Корпус 9 | 8 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 9 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-10 ГВС | стена ГВС Корпус 10 | 6 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 10 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| разветвление ИТП | ТК-11 | 14 |  | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-11 | стена Корпус 11 | 4 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| стена Корпус 11 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| разветвление ГВС | ТК-11 ГВС | 14 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-11 ГВС | стена ГВС Корпус 11 | 4 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена ГВС Корпус 11 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-12а | врезка В | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-12а ГВС | врезка В ГВС | 19 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-12 (врезка) | стена корпус 13 | 3 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| стена корпус 13 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-12 ГВС (врезка) | стена ГВС корпус 13 | 3 |  | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена ГВС корпус 13 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-12 (врезка) | стена Корпус 14 | 36 |  | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена Корпус 14 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-12 ГВС (врезка) | стена ГВС Корпус 14 | 36 |  | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| стена ГВС Корпус 14 | ЖД ГВС | 1 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| ТК-11 | Стена Корпус 12 | 7,27 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Стена Корпус 12 | Корпус 12 ИТП | 3,37 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| ТК-11 ГВС | Стена Корпус 12 | 6,06 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| Стена Корпус 12 | Корпус 12 ГВС | 3,1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Ответвление на Столярку | Стена котельной | 1,8 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Ответвление на Столярку | Столярка ИТП | 11,94 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-3 | ТК-2 | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-3 ГВС | ТК-2 ГВС | 23 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-4 ГВС |  | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| врезка А | ТК-12а | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| врезка А ГВС | ТК-12а ГВС | 13 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| врезка В | ТК-12 (врезка) | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| врезка В ГВС | ТК-12 ГВС (врезка) | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Разъезд Абагуровский 1

1. Характеристики тепломагистрали котельной Разъезд Абагуровский 1, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ИТП | Стена-3 котельной | 3,58 | ОАО ГТК | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Котельная №1 ГВС | Стена-4 котельной | 3,4 | ОАО ГТК | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 24 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС | ТК-7 ГВС | 24 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-8 | ТК-9 | 32 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-8 ГВС | ТК-9 ГВС | 32 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ТК-10 | 50 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-9 ГВС | ТК-10 ГВС | 50 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-10 | ТК-11 | 11,5 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10 ГВС | ТК-11 ГВС | 11,5 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-11 ГВС | ТК-12 ГВС | 37 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-11 | ТК-12 | 37 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-12 | ТК-13 | 17 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-12 ГВС | ТК-13 ГВС | 17 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-1' | задвижка 1-2 (ТК-1') | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| ТК-1' | задвижка 3-4 (ТК-1') | 79 |  | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| Котельная №1 ИТП | стена-1 котельной | 5,99 | ОАО ГТК | 0,15 | 0,125 | Подземная канальная |
| Котельная №1 ГВС | Стена-2 котельной | 6,15 | ОАО ГТК | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК-4 | 56,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-2 ГВС | ТК-4 ГВС | 56,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-4 | ТК-5 | 42,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-4 ГВС | ТК-5 ГВС | 42,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена Лесогорная 7 | ЖД ИТП | 3,32 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Лесогорная 7 | ЖД ГВС | 3,27 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Лесогорная 3 | ЖД ИТП | 5,3 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Лесогорная 3 | ЖД ГВС | 4,17 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Лесогорная 9 | ЖД ИТП | 4,07 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Лесогорная 9 | ЖД ГВС | 2,9 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Лесогорная 6 | ЖД ИТП | 7,48 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Лесогорная 6 | ЖД ГВС | 6,36 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена Лесогорная 5 | ЖД ИТП | 3,98 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Лесогорная 1 | ЖД ИТП | 3,84 | ООО УК "Сервис" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-2 ГВС | ТК-3 ГВС | 48 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Лесогорная 5 | ЖД ГВС | 3,72 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Лесогорная 1 | ЖД ГВС | 3,38 | ООО УК "Сервис" | 0,082 | 0,05 | Подвальная |
| стена Мостовая 2 | ЖД ИТП | 4,43 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Мостовая 2 | ЖД ГВС | 5,35 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена ГВС Мостовая 1 | ЖД ГВС | 3,04 | Совместно вл.Конахин В.В. и вл.Ондышев Г.В. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| стена Мостовая 1 | ЖД ИТП | 3,06 | Совместно вл.Конахин В.В. и вл.Ондышев Г.В. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена Мостовая 3 | ЖД ИТП | 2,43 | Совместно вл. Байкалова А.В. и вл. Шлыкова Л.П. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена ГВС Мостовая 3 | ЖД ГВС | 2,38 | Совместно вл. Байкалова А.В. и вл. Шлыкова Л.П. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| стена ГВС Мостовая 4 | ЖД ГВС | 2,92 | Совместно вл.Валишевская Г.А. и вл.Матьков В.Н. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена Мостовая 4 | ЖД ИТП | 2,8 | Совместно вл.Валишевская Г.А. и вл.Матьков В.Н. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| стена-1 Мостовая 5 | ЖД ИТП | 3,84 | вл.Остроухов Н.Д. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| стена ГВС-1 Мостовая 5 | ЖД ГВС | 2,21 | вл.Остроухов Н.Д. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| стена Мостовая 6 | ЖД ИТП | 2,32 | Совместно вл.Решетникова И.В. и вл.Козлов Е.Г. | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
| стена ГВС Мостовая 6 | ЖД ГВС | 2,04 | Совместно вл.Решетникова И.В. и вл.Козлов Е.Г. | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
|  |  | 3,82 | вл.Жаркова А.Ф. | 0 | 0 |  |
|  |  | 3,84 | вл.Жаркова А.Ф. | 0,027 | 0,027 |  |
| ТК-13 | УТ-1 | 27 | вл. Плаксин А.И. | 0,069 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-13 ГВС | УТ-1 ГВС | 27 | вл. Плаксин А.И. | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Торговый павильон ИТП | 32,31 |  | 0,0330001 | 0,0330001 | Подземная канальная |
| стена-1 котельной | ТК-2 | 85 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена-2 котельной | ТК-2 ГВС | 85 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена-4 котельной | ТК-1 ГВС | 4 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена-3 котельной | ТК-1 | 4 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ЖД ИТП | 14,5 | ф.л. Плаксин А.И. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ-1 ГВС | ЖД ГВС | 14,5 | ф.л. Плаксин А.И. | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-3 | стена Лесогорная 1 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3 ГВС | стена ГВС Лесогорная 1 | 39 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3 | стена Лесогорная 5 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3 ГВС | стена ГВС Лесогорная 5 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0 | Подземная канальная |
| ТК-2 | стена Лесогорная 7 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-2 ГВС | стена ГВС Лесогорная 7 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-4 | стена Лесогорная 3 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-4 ГВС | стена ГВС Лесогорная 3 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-5 ГВС | стена ГВС Лесогорная 9 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-5 | стена Лесогорная 9 | 10 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-5 | стена Лесогорная 6 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-5 ГВС | стена ГВС Лесогорная 6 | 46 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| задвижка 1-2 (ТК-1') | ЖД ИТП | 6 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| задвижка 3-4 (ТК-1') | ЖД ИТП | 79 |  | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-1' | 49 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-6 | 71 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-1 ГВС | ТК-6 ГВС | 71 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6 | ЖД ИТП | 124 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС |  | 124 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-7 ГВС | стена ГВС Мостовая 2 | 32,75 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-7 | стена Мостовая 2 | 32,75 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 59 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-7 ГВС | ТК-8 ГВС | 59 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-9 | стена Мостовая 1 | 15 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-9 ГВС | стена ГВС Мостовая 1 | 15 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-10 | стена Мостовая 3 | 15 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-10 ГВС | стена ГВС Мостовая 3 | 15 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-11 | стена Мостовая 4 | 18 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-11 ГВС | стена ГВС Мостовая 4 | 18 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-13 | стена-1 Мостовая 5 | 14 | вл.Остроухов Н.Д. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-13 ГВС | стена ГВС-1 Мостовая 5 | 14 | вл.Остроухов Н.Д. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |
| ТК-12 | стена Мостовая 6 | 17 | Совместно вл.Решетникова И.В. и вл.Козлов Е.Г. | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-12 ГВС | стена ГВС Мостовая 6 | 17 | Совместно вл.Решетникова И.В. и вл.Козлов Е.Г. | 0,027 | 0,027 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Разъезд Абагуровский 2

1. Характеристики тепломагистрали котельной Разъезд Абагуровский 2, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ИТП | стена-3 котельная | 3,62 | МП ГТК | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Котельная №2 ГВС | стена-3 ГВС котельная | 4,48 | МП ГТК | 0,1 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-2 | стена-1 Бабушкина 2 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 Бабушкина 2 | ЖД ИТП | 4 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | Врезка на Бабушкина 2а | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| дорога | СК | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-2 ГВС | дорога ГВС | 60 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,05 | Надземная |
| СК | ТК-5 | 74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| СК ГВС | ТК-5 ГВС | 74 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-5 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-5 ГВС | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена-1 Спортивная 5а | Ответвление на Спортивная 2 | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-5 | стена-1 Спортивная 9 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-5 ГВС | стена-1 ГВС Спортивная 9 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| стена-1 Спортивная 9 | ответвление на Спортивная 9 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Спортивная 9 | стена-2 Спортивная 9 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Спортивная 9 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-1 ГВС Спортивная 9 | ответвление на ГВС Спортивная 9 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена-2 Спортивная 9 | ТК-6 | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена-2 ГВС Спортивная 9 | ТК-6 ГВС | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-6 | стена Спортивная 13 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС | стена ГВС Спортивная 13 | 7 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Спортивная 13 | ЖД ИТП | 3 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-6 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-6 ГВС | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена-1 Спортивная 15 | ответвление на Спортивная 15 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Спортивная 15 | стена-2 Спортивная 15 | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ответвление на Спортивная 15 | ЖД ИТП | 2 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| стена-1 ГВС Спортивная 15 | ответвление на ГВС Спортивная 15 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена-2 Спортивная 15 | стена Спортивная 17 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| стена-2 ГВС Спортивная 15 | стена ГВС Спортивная 17 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Спортивная 17 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Котельная №2 ИТП | стена-1 котельная | 3,2 | МП ГТК | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-1 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Задвижка | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена-1 Спортивная 10 | ответвление на Спортивная 10 | 20 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,05 | Подвальная |
| Ответвление на Спортивная 2 | ЖД ИТП | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Ответвление на Спортивная 2 | Стена-2 Спортивная 5а | 15,74 | Ф.л. Болотов Г.Л. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| стена ЖД Спортивная 11б | ЖД ИТП | 4,93 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Спортивная 11 | ЖД ИТП | 7,42 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Бабушкина 2а | ЖД ИТП | 4,33 | ООО УК "Сервис" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена ГВС Спортивная 5а | ЖД ГВС | 2 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Спортивная 9 | стена-2 ГВС Спортивная 9 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Спортивная 9 | ЖД ГВС | 3 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена ГВС Спортивная 13 | ЖД ГВС | 3 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Спортивная 15 | стена-2 ГВС Спортивная 15 | 26 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| ответвление на ГВС Спортивная 15 | ЖД ГВС | 2 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена ГВС Спортивная 17 | ЖД ГВС | 4 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| стена-3 котельная | Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ответвление на Спортивная 10 | ЖД ИТП | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,05 | Подвальная |
| ответвление на Спортивная 10 | стена-2 Спортивная 10 | 1 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена-2 Спортивная 10 | стена Спортивная 3 | 13 |  | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| стена Спортивная 3 | ЖД ИТП | 1,75 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| стена-1 котельная | Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| стена-3 ГВС котельная | Прибор учета ГВС Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,082 | Надземная |
| дорога ГВС | СК ГВС | 52 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-2 ГВС | стена ГВС Бабушкина 2 | 16 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| стена ГВС Бабушкина 2 |  | 5,15 |  | 0 | 0 |  |
| Врезка на Бабушкина 2а | стена Бабушкина 2а | 14,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ответвление на Спортивная 11б | стена ЖД Спортивная 11б | 41,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена-2 Спортивная 5а | Стена Спортивная 2 | 29,49 | Ф.л. Болотов Г.Л. | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Спортивная 2 | ЖД ИТП | 3,49 | Ф.л. Болотов Г.Л. | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ответвление на Спортивная 11б | ТК-1 | 76,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | ответвление на Спортивная 11б | 1,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | смена типа прокладки | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| Прибор учета ГВС Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | смена типа прокладки ГВС | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,082 | Надземная |
| смена типа прокладки | ТК-2 | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| смена типа прокладки ГВС | ТК-2 ГВС | 0,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,082 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена Спортивная 11 | 3,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена-1 Спортивная 10 | 40 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 37 |  | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Задвижка | стена-1 Спортивная 5а | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена ГВС Спортивная 5а | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена-1 Спортивная 15 | 11,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Задвижка | стена-1 ГВС Спортивная 15 | 11,5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Врезка на Бабушкина 2а | Дорога | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной РТРС

1. Характеристики тепломагистрали котельной РТРС, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Телецентра | Стена Черемнова 82-3 | 12,02 | МП ССК ( записано по указанию Новикова, в приказе - сеть МП "ССК"по улице) | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена Черемнова 82-3 | ТК-1 | 44 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Стена ТК-1 | 4 | МУ ДЕЗ | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Черемнова 82 | АБК ИТП | 4,79 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 23 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-2 | Стена Черемнова 80 | 5,29 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Черемнова 80 | ЖД ИТП | 4,87 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | Стена Черемнова 78 | 28 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Стена Черемнова 78 | ЖД ИТП | 6,11 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| Стена Черемнова 82-3 | Гараж ИТП | 5,14 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-2 | Стена Черемнова 80 | 14 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
|  |  | 2,58 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  |  | 6,64 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  |  | 12,48 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  |  | 2,2 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |
|  |  | 1,97 | МП ССК ( записано по указанию Новикова, в приказе - сеть МП "ССК"по улице) | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена ТК-1 | Стена Черемнова 82 | 3,39 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 1 | МУ ДЕЗ | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Садопарк

1. Характеристики тепломагистрали котельной Садопарк, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Садопарк | стена Котельной Садопарк | 3,99 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-1 | ТК-2 | 30 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-2 | Задвижка (ТК-2) | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-2а | ЖД ИТП | 8 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-2а | Задвижка (ТК-2а) | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-2а |  | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Подвальная |
|  | ТК-2б | 47,75 |  | 0,04 | 0,04 |  |
| ТК-2б | ЖД ИТП-1 | 4,27 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-3 | Задвижка 2-3 (ТК-3) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-4 | УТ-1 | 100 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| ТК-5 | Задвижка (ТК-5) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Садопакровая 53 | ЖД ИТП | 2 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-5 | ТК-6 | 61 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| ТК-6 | Прибор учета ДС №71 | 6 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| ТК-6 | Задвижка (ТК-6) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-3 | Задвижка 1-2 (ТК-3) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-7 | Задвижка (ТК-7) | 1 | вл. ЖД №29 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 6 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-8 | Задвижка (ТК-8) | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-8 | ТК-9 | 25 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-9 | Задвижка 5-6 (ТК-9) | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-9 | Задвижка 3-4 (ТК-9) | 1 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-10 | ТК-10а | 11 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-10а | ЖД ИТП | 10 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-10 | Задвижка (ТК-10) | 1 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-9 | Задвижка 1-2 (ТК-9) | 1 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Задвижка (ТК-1) | 1 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-11 |  | 4,06 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-11 |  | 3 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  | ЖД ИТП | 19 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
|  |  | 45 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
|  | ТК-12 | 1 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-12 | Задвижка (ТК-12) | 1 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-12а | Задвижка (ТК-12а) | 1 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| ТК-12а | смена вида | 26 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| смена вида | Гараж ИТП | 21 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Надземная |
|  |  | 5,01 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-12а |  | 4,27 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 97 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-13 |  | 7 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
|  | Диспетчерская ИТП | 11 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | Мастерская ИТП | 20 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 1 | вл. Шворнева Р.Д., вл. Бушуева Е.А. | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
|  | Задвижка 1-2 | 1 | вл. Шворнева Р.Д. | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
|  | Задвижка 3-4 | 1 | вл. Бушуева Е.А. | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Стена Садопарковая 55 | ЖД ИТП | 5 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| Стена Садопарковая 39 | ЖД ИТП | 1 |  | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-7 | Стена Садопарковая, 37 | 24,31 | вл. Бутина А.Б. | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Стена Садопарковая, 37 | ЖД ИТП | 7,76 | вл. Бутина А.Б. | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Котельной Садопарк | ТК-1 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| СК | ТК-7 | 15 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-13 | стена Садопарковая 11-2 | 22,01 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| стена Садопарковая 11-2 | ЖД ИТП | 1,91 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| Прибор учета ДС №71 | Д/С ИТП | 2,48 | МДОУ "Детский сад №71" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Задвижка 1-2 | ЖД ИТП-1 | 3,8 | вл. Шворнева Р.Д. | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Задвижка 3-4 | ЖД ИТП-2 | 4,39 | вл. Бушуева Е.А. | 0,021 | 0,021 | Подвальная |
| Задвижка (ТК-13) |  | 18 | вл. Шворнева Р.Д., вл. Бушуева Е.А. | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| Задвижка (ТК-12) | ТК-12а | 71 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Задвижка (ТК-12а) | АЗС ИТП | 8 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,021 | 0,021 | Подземная канальная |
| Задвижка (ТК-2а) | ЖД ИТП | 37 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Задвижка (ТК-1) | ТК-11 | 42 | ООО "ДЭО Кубышевского района" | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Задвижка (ТК-2) | ТК-2а | 13 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 32 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная |
| ТК-3 | СК | 35 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Задвижка (ТК-7) | ЖД ИТП | 14 | вл. ЖД №29 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| Задвижка (ТК-8) | ЖД ИТП | 12 |  | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ВНС ИТП | 95 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ТК-10 | 38 | МУ ДЕЗ | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-9 | ЖД ИТП | 87,75 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Задвижка (ТК-10) | ЖД ИТП | 39 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-4 | Стена Садопарковая 39 | 4 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-5 | Стена Садопакровая 53 | 27 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-6 | Стена Садопарковая 55 | 45 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ТК-5 | 50 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Стена Садопарковая 47/1 | 6,93 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подземная канальная |
| Стена Садопарковая 47/1 | ЖД ИТП | 3,3 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
| ТК-10 | УТ-1 | 110,91 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Садопарковая 81 | Ответвление на Садопарковую, 81б | 1 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| ТК-11 | УТ-1 | 135,4 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Садопарковая 65 | ЖД ИТП | 4,74 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| Ответвление на Садопарковая 65 | ЖД ИТП | 14,59 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| ТК-4 | Стена Садопарковая 39 2 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-11 | Стена Садопарковая 81б | 44,4 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| ТК-11 | Стена Садопарковая 49 | 61,93 |  | 0,0330001 | 0,0330001 | Подземная канальная |
| Стена Садопарковая 49 | ЖД ИТП | 3,06 |  | 0,0330001 | 0,0330001 | Подвальная |
| Ответвление на Садопарковую, 81б | Гараж ИТП | 2,88 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| Ответвление на Садопарковую, 81б | Стена Садопарковая, 81 | 16,6 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
| Стена Садопарковая, 81 | Стена Садопарковая 81б | 39 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| Стена Садопарковая 81б | Гараж ИТП | 1 |  | 0,033 | 0,033 | Подвальная |
|  |  | 11,91 |  | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| УТ-1 | ТК-11 | 86,35 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ЖД ИТП | 9,42 |  | 0,0330001 | 0,0330001 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ЖД ИТП Садопарковая 65 | 31,19 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ЖД ИТП Садопарковая, 63 | 6,73 |  | 0,033 | 0,033 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Стена Садопарковая 47/2 | 7,53 |  | 0,040001 | 0,040001 | Надземная |
| Стена Садопарковая 47/2 | ЖД ИТП | 2,59 |  | 0,040001 | 0,040001 | Подвальная |
|  |  | 350,39 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  |  | 31,56 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
|  |  | 323,75 |  | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной УПК

1. Характеристики тепломагистрали котельной УПК, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная УПК | стена Котельной УПК | 6,76 | ОАО ГТК | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Стена Комбинат питания Томский | 80 | КОиН администрации г.Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Комбинат питания Томский | Комбинат питания ИТП | 22 | МУ "Комбинат питания" | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| стена Котельной УПК | ТК-1 | 50 | КОиН администрации г.Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №16

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №16, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы №16 | Стена котельной школы №16 | 5,49 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |
| Стена котельной школы №16 | Стена Громовой 61 | 72 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Громовой 61 | Школа ИТП | 6,49 |  | 0,082 | 0,082 | Подвальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №23

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №23, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы №23 | Стена котельной школы №23 | 5,06 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена котельной школы №23 | ТК-1 | 2 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-1 | Задвижка | 1 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Верхне-Редаково 104 | Учебный корпус ИТП | 5,54 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-1 | Задвижка | 1 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Разветвление | Стена Верхне-Редаково 102 | 15,5 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Верхне-Редаково 102 | Детский сад ИТП | 5,21 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Разветвление | Стена здания спортзала | 9,5 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | Спортивный зал ИТП | 3,11 |  | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| Задвижка | Разветвление | 68 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная |
| Задвижка | Стена Верхне-Редаково 104 | 17,7 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №72

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №72, содержащиеся в электронной модели


| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №72 | стена Котельной №72 | 5,82 | ОАО ГТК | 0,05 | 0,05 | Подвальная |
| стена Котельной №72 | стена Фесковская 99 | 14 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| стена Фесковская 99 | Центр+Прачечная ИТП | 3,53 | МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подросток с ограниченными возможностями" | 0,05 | 0,05 | Подвальная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Школы №43

1. Характеристики тепломагистрали котельной школы №43, содержащиеся в электронной модели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| Котельная школы №43 | Стена котельной школы №43 | 6,76 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Стена котельной школы №43 | УТ-1 | 1,5 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Стена Жасминная 8 | Школа ИТП | 4,35 |  | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| УТ-1 | Смена вида прокладки | 4 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| Смена вида прокладки | Стена Жасминная 8 | 85,5 | КОиН администрации г. Новокузнецка | 0,1 | 0,1 | Надземная |



## Схема и структура тепломагистрали котельной Кузнецкая Крепость

1. Характеристики тепломагистрали котельной Кузнецкая Крепость, содержащиеся в электронной модели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Балансовая принадлежность** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| Котельная Кузнецкая крепость | УТ-2 | 111 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| Стена Кузнецкий проезд 1 | Кузнецкая крепость ИТП | 4,78 | МУК "ИАМ Кузнецкая крепость" | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| УТ-2 | Стена Кузнецкий проезд 1 | 5 | КУМИ г. Новокузнецка | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| УТ-2 | УТ-1 | 37,48 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
| УТ-1 |  | 56,06 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подземная канальная |
|  | Управление культуры | 3,84 |  | 0,050001 | 0,050001 | Подвальная |